2	DIVAR. SENN-MILLER:VALVA, 3 REBBI SMUS.	15-167-16

2	ELEVATORE PER OSSA	23-537-06

2	ELEVATORE PER OSSA 16 CM PUNTA 6 MM	23-537-06

1	PERIOST. 18 CM LARGO 3 MM PUNTA SQUADR.	23-435-18

1	MANICO BISTURI PIENO N. 7 CM 16	10-137-07

1	PINZA DA MEDICAZIONE FORSTER RETTA MORSO	14-352-20

ZIGRINATO L. 205MM

1	FORBICE DA DISSEZIONE RAGNELL CORTA	11-991-12

1	FORBICINA CRV A PUNTE ACUTE	11-631-11

1	FORBICINA RETTA	11-594-11

1	FORBICI DISSEZ. METZ. TCC BLACKLINE	11-917-11

3	MICRO MOSQUITO CURVI	13-321-10

5	MICRO MOSQUITO RETTI	13-322-10

1	KLEMMERINO CURVO	13-325-14

1	KOCHERINO CURVO	13-385-14

1	KOCHER CURVO	13-415-16

2	PORTAGHI HEGAR BAUMGARTHNER 14,5CM	20-634-14

2	LEVE DI HOMAN	23-539-08

1	PINZA SGORBIA FRIEDMANN	23-801-14

1	AGO CONDUTT.REDON,PUNTA TRIANG.10 CH.	18-584-10

2	MANICO BISTURI 4	10-130-04

1	PINZA ADSON CON 1X2 DENTI 12 CM	12-368-12

1	PINZA MINI-ADSON 12 CM	12-166-12

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM	23-304-30

2	OSTEOTOMO LAMBOTTE-MINI 17 CM 6 MM	23-136-56

2	UNCINO PALPEBRALE	28-207-18

1	SUPPORTO PER MANO TIPO VICKERS	23-962-00

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO	15-753-13

1	DIVARIC.DITO VICKERS AD ANELLO 4 GANCI	15-798-01

1	PINZA CHIRURGICA	12-301-13

2	UNCINI	24-835-18

1	BACINELLA RENIFORME ACCIAIO INOX	56-673-17

170x100x35 MM

1	DIVARIC.PER OSSA HOHMANN-MINI 6 MM	23-539-06

1	CIOTOLA	56-231-11

2	DIVARIC. LANGENBECK-MINI VALVA 10X6 MM	15-095-10

1	MARTELLO	FL038R

2	SONDA SCANALATA 16 CM	16-160-16

1	SCOLLATORE PICCOLO	23-432-18

2	PINZA PER RIPOSIZIONI	23-721-14