1	PORTAGHI	BM013R

2	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA L. 120MM	13-321-12

2	KOCHERINO CURVO	13-313-12

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

2	DIVARICATORE FARABEUF L.150MM	BT021R

1	FORBICE TC-GOLD MAYO-LEXER CURVA L. 160MM	11-953-16

1	FORBICE CURVA CORTA ROBUSTA	11-914-14

1	PINZA DA MEDICAZIONE RAMPLEY  L. 180MM	BF116R

1	PINZA DE BACKEY ATRAUMATICA L. 150x1,5MM	FB411R

1	PINZA CHIRURGICA 14,5 CM	12-301-14

1	PINZETTA DISSEZ. MICRO-ADSON 1X2 D. 120 MM	BD510R

1	PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) RETTA 	13-414-16

L. 165MM

1	PINZA EMOSTATICA ROCHESTER-PEAN RETTA	BH442R

L.160MM

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	CURETTE DOPPIO L. 210MM	FK850R

1	SPECILLO CON CRUNA	D.515078

1	PUNTA A SPILLO	80-520-08