1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

1	FORBICE DA DISSEZIONE JAMESON L. 150 MM	BC177R

1	FORBICE DUROTIP CURVA DA LEGATURA L.	BC294W

145MM

1	FORBICE BABY-METZENBAUM CURVA L. 145MM	BC603R

1	FORB. TC MAYO STILLE CURVA 17 CM	11-931-17

2	PINZA DISSEZIONE ADSON FINE 1x2D. L.120MM	BD511R

2	PINZA ADSON ANATOMICA L. 120MM	BD222R

1	PINZA PORTATAMPONE AESCULAP CURVA L.	BF061R

220MM

2	PINZA BACKHAUS L. 105MM	BF437R

4	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO CURVA	BH111R

L.125MM

2	PINZA BABY-MOSQUITO ( HARTMANN ) RETTA	BH114R

1x2D. L. 100MM

2	PINZA EMOSTATICA KOCHER RETTA 1x2D. L.	BH630R

150MM

1	PORTAGHI HALSEY MORSO ZIGRINATO L. 130MM	BM205R

2	RETRATTORE KILNER DOPPIO A L/3 REBBI L.	BT005R

155MM

2	RETRATTORE DOPPIO LUER L. 110MM	BT010R

1	DIVARICATORE WEITLANER REBBI SMUSSI L.	BV074R

130MM

1	LIMA PER OSSA MILLER DOPPIA L. 180MM	DO771R

1	LEVA PER OSSA L. 160x6x2MM	FK117R

1	LEVA PER OSSA L. 160x8x2MM	FK118R

1	RASPATORE CURVO LAMA RETTA L. 185x3MM	FK317R

1	CURETTA TAGLIENTE BRUNS FIG. 00 L. 165MM	FK612R

1	MARTELLO HAJEK 135GR L. 220MM ø 27MM	FL044R

1	SCALPELLO LAMA OBLIQUA L. 140x8MM	FL124R

1	SCALPELLO LAMA OBLIQUA L. 140x10MM	FL126R

1	PINZA TAGLIENTE BOHLER RETTA L. 145MM	FO610R

2	CIOTOLA MARTIN 11	56-231-11

2	DIVARICATORE DI FARABEUF L. 130MM	BT020R

2	PINZA DA CARTILAGINE DINGMANN L. 185MM	FO111R

1	ELEVATORE PER FALANGI MM 155	FK110R

1	GIRAVITE CON ESAGONO 2.5 PER VITI	109.01.020

2.7-4.0mm L200mm

1	GIRAVITE	109.01.025

1	GIRAVITE CON ESAGONO 1.5 PER VITI 1,5-2mm	109.01.010

L200mm

1	CENTRAPUNTA DOPPIO CON BOCCOLE  2,5-3,5	100.40.035

/4mm

1	IMPUGNATURA GRANDE A T AD INNESTO RAPIDO	100.90.210

1	MASCHIATORE AD INESTO RAPIDO L110mm	106.35.110

/3,5mm /L 50mm

1	MISURATORE DI PROFONDIT… PICCOLO PER VITI 	100.90.020

2,7 - 3,5 -4mm