1	MANICO P. BISTURI NO. 4L 213MM	BB085R

2	GANCIO PELVIS ST. MARKS 124X60MM 290MM	BT670R

2	GANCIO PELVIS ST. MARKS 174X60MM 330MM	BT672R

2	GANCIO PELVIS ST. MARKS 178X60MM 330MM	BT674R

2	DIVARICATORE HOESEL 60X20MM	BT440R

2	DIVARICATORE HOESEL 80X30MM	BT441R

2	DIVARICATORE HOESEL 100X30MM	BT442R

2	PINZA ATRAUMATICA RETTA 300MM 3,5MM	FB409R

1	PINZA RETTALE LLOYDS-DAVIS 315MM	EA362R

2	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV. 260MM	BH473R

2	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV. 280MM	BH475R

2	PINZA INTEST. ATR. HATMANN RETTA 200MM	EA210R

1	FORBICI RET. LI A S CRV. 325 MM	BC627R

2	PINZA ALLIS LUNGHEZZA 295MM	EA100R

1	PORTAGHI DUROGRIP WERTHEIM 200MM	BM100R

1	PORTAGHI DUROGRIP WERTHEIM 300MM	BM102R

1	PINZA PASSAFILI FIG. 1 27CM	BJ031R