1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 40x19 MM	56-231-04

1	Attacco per sospensione toracica	8575KA

1	Sospensione toracica, modello GOTTINGEN	8575KB

1	CANNULLA DI ASPIRAZIONE CON ø 2.5MM	OP361R

1	CANNULLA DI ASPIRAZIONE CON ø 3.0MM	OP362R

2	PINZA BACKAUS-KOCHER L. 135MM	BF444R

1	ELEVATORE DESTRO	MCL56BR

1	ELEVATORE SINISTRO	MCL56BL

1	PINZA A CUCCHIAIO ANGOLATO	MCL33

1	PINZA A CUCCHIAIO DESTRO	MCL30

1	PINZA A CUCCHIAIO SINISTRO	MCL29

1	FORBICE DESTRA	MCL16

1	FORBICE SINISTRA	MCL17

1	FORBICE RETTA	MCL11

1	PINZA A CUCCHIAIO RETTO	MCL12

1	PINZA MORSO A CUORE DESTRA	MCL19B

1	PINZA MORSO A CUORE SINISTRA	MCL19

1	PINZA COCCODRILLO DESTRA	MCL18

1	PINZA COCCODRILLO SINISTRA	MCL15

1	PINZA COCCODRILLO RETTA	MCL25

1	RETRATTORE DOPPIO	MCL48

1	PROTEGGI-DENTI IN SILICONE	OP299

1	CAVO MONOPOLARE ATTACCO STORZ E	26006M

VALLEYLAB

1	CAVO FONTE LUCE	495NA

1	LARINGOSCOPIO OPERATIVO SEC WEERDA	8588A

GRANDE

1	LARINGOSCOPIO OPERATIVO SEC WEERDA MEDIO	8588B

1	LARINGOSCOPIO OPERATIVO SEC WEERDA	8588C

PICCOLO

1	DISPOSITIVO LUCE FIBRE OTTICHE	8588GF

1	DISPOSITIVO LUCE FIBRE OTTICHE	8588GP

1	Aspiratore-coagulatore, isolato, diam. 3 mm	8605N

1	Ago per iniezione, Luer-lock, retto	8598B

1	PINZA DA PRESA FENESTRATA PER LARINGE	OP320R

1	BISTURI POLIUSO	OP386R

1	BISTURI POLIUSO	OP389R

1	MANICO PORTA BISTURI	OP380R