1	DIV. MIKULICZ 25 CM VALVA 90X35 MM	15-603-01

1	DIV. MIKULICZ 25 CM VALVA 160X50 MM	15-603-03

1	DIVARICATORE KOCHER 23 CM 77X30 MM	15-315-30

1	DIVARICATORE KOCHER	BT371R

1	DIVARIC. FARABEUF 15 CM (SET DA 2 PZ.)	15-665-00

1	DIVARICATORE FARABEUF PICCOLI 11,5 CM (SET	15-663-00

DA 2 PZ.)

2	PINZA ATR.RETTA 150MM 2,8MM	FB414R

2	PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY L. 200MM	FB415R

2	PINZA  DE' BAKEY ATR RETTA 240 MM 2,8 MM	FB416R

2	UNCINO JOSEPH	OL620R

2	PINZA CHIRURGICA GILLIES	12-370-15

1	PINZA ADSON 1X2 DENTI 12 CM	12-368-12

1	PINZE ADSON CHIRURGICHE	BD510R

1	ADSON ANATOMICHE	BD222R

2	MANICO BISTURI N. 3 AESCULAP	BB073R

2	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 26 CM	13-410-26

4	BACKHAUS	BF433R

4	FISSATELI	BF460R

2	PORTAGHI	BM067R

2	PORTAGHI BABY CRILE WOOD 150MM	BM013R

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE	BC267R

METZENBAUM CURVA 230MM

1	FORB. TC METZENBAUM-FINO CURVA 18 CM	11-961-18

1	FORBICE DA STRUMENTISTA	BC313R

1	FORBICE ACUTA IRIS	BC107R

2	PINZA ALLIS 20 CM	30-154-20

2	KELLY CURVA	BH211R

6	PINZA EMOSTATICA KOCHER RETTA L. 160MM	13-384-16

4	CRILE CURVE	BH145R

4	KLEMMERINO CURVO	13-311-12

6	PINZA KOCHERINI RETTI	13-312-12

1	CIOTOLA MARTIN DIAM. 8CM	56-231-08

1	CIOTOLA 11X5 CM	56-231-11

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 147x65 MM	56-231-14

1	RETRATTORE MAMMELLA LUCE FREDDA	RZ260-109-30

1	RETRATTORE MAMMELLA LUCE FREDDA	RZ260-150-33

1	CAVO FONTE LUCE	WA03200A

2	PINZA ADSON CHIRURGICA	BD511R