2	PINZA UTERINA DI SCHODER 25 CM	32-622-25

1	ISTEROMETRO GRADUATO MARTIN 33CM	32-584-32

1	PESO	32-302-10

1	MANIPOLO	32-302-14

1	SPECOLO CUSCO MOD.SVIZZERO 100X25 MM	32-114-02

1	SPECOLO CUSCO 75X18 MM VITE LATER.	32-112-01

1	SPECOLO KRISTELLER 105X26 MM	32-196-01

1	SPECOLO KRISTELLER 105X28 MM	32-196-02

1	SPECOLO KRISTELLER 105X33 MM	32-196-03

1	SPECOLO PER MANIPOLO	32-302-01

2	SPECOLO PER MANIPOLO	32-302-02

1	SPECOLO PER MANIPOLO	32-302-03

1	VALVA KRISTELLER 115 X 22 MM	32-197-01

1	VALVA KRISTELLER 115 X 24 MM	32-197-02

1	VALVA KRISTELLER 115 X 29 MM	32-197-03

1	VALVA DI KRISTELLER ANTERIORE MARTIN 3B	32-183-02

2	VALVA PER MANIPOLO	32-302-04

2	VALVA PER MANIPOLO	32-302-05

2	VALVA VAGINALE JACKSON 90X35MM	TK34070-20

1	VALVA	TK34070-15

2	VALVA KRISTELLER	EL454R

1	VALVA KRISTELLER	EL455R

1	VALVA INFERIORE DI KRISTELLER 110X36	EL458R

4	BREISKY (MIS. VARIE)