1	INTRODUTTORE TROCAR PER SINUSCOPIA ø	251-104-120

5.2MM

1	SPECOLO NASALE HARTMANN-HALLE L. 155MM	OK049R

1	MANICO PER OTTICHE DA ø 4MM	RZ251-104-00

1	MANICO PER OTTICHE DA ø 2.7MM	251-127-002

1	CANNULA PER SETTO NASALE	252-003-170

1	BISTURI FALCATO L. 190MM	252-205-190

1	ELEVATORE DOPPIO FREER	252-001-200

1	COURETTE PER ANTRO L. 190MM	252-082-190

1	COURETTE PER SENO FRONTALE CURVA DA ø	252-182-190

55MM

1	COURETTE PER SENO FRONTALE CURVA DA ø	252-112-190

90MM

1	COURETTE PER SENO FRONTALE CURVA DA ø	252-113-190

55MM

1	SONDA DOPPIA PER SENO MASCELLARE	252-025-190

BOTTONUTA L. 190MM

1	FORBICE DA DISSEZIONE METZENBAUM NOIR	BC261WB

CURVA L. 145MM

1	ELEVATORE DOPPIO MASING SMUSSO E ACUTO 	420-551-200

L. 200MM

1	ASPIRATORE NASALE CON ATTACCO LUER L.	GF919R

180MM

1	ASPIRATORE FERGUSSON L. 180MM ø 3MM	165-525-010

1	CANNULA DI IRRIGAZIONE EICKEN CON ATTACCO	252-025-150

LUER LEGG. CURVA L

1	CANNULA DI IRRIGAZIONE EICKEN CON ATTACCO	252-025-151

LUER LEGG. CURVA L

1	CANNULA DI IRRIGAZIONE EICKEN CON ATTACCO	RZ252-125-15

LUER CURVA L. 130MM ø 2.5MM

1	CANNULA DI IRRIGAZIONE EICKEN CON ATTACCO	RZ252-125-15

LUER CURVA L. 130MM ø 3MM

1	PINZA DA PRESA PER SENI MASCELLARI CURVA	252-410-112

90° L. 100MM

1	PINZA ETMOIDALE BLAKESLEY-WILDE ANGOLATA	252-037-131

90° MIS. 1 L. 130MM

1	PINZA ETMOIDALE BLAKESLEY RETTA MIS. 1 L.	252-034-131

130MM

1	PINZA ETMOIDALE STRUMPEL-VOSS ANGOLATA 45°	252-036-131

MIS. 1 L. 130MM

1	FORBICE NASALE RETTA  L. 130MM	252-023-130

1	PINZA DA BIOPSIA RZ-GIRAFFE ANGOLATA 65°	252-170-130

MORSO ORIZZONTALE L

1	PINZA DA BIOPSIA RZ-GIRAFFE ANGOLATA 65°	252-070-130

MORSO VERTICALE L.

1	PINZA DA PRESA E BIOPSIA DELICATA L. 140MM	252-503-140

1	PINZA SIDECUTTER MORSO VERSO IL BASSO A SX	252-173-100

L. 100MM

1	PINZA SIDECUTTER MORSO VERSO IL BASSO A DX	252-171-100

L. 100MM

1	PINZA NASALE BACKBITER MORSO RETROGRADO	252-215-100

A SX L. 100MM

1	PINZA NASALE BACKBITER MORSO RETROGRADO	252-115-100

A DX L. 100MM

1	PINZA ETMOIDALE TAKAHASHI L. 130MM	252-002-130

1	PINZA ETMOIDALE GRUNWALD-HENKE RETTA	252-014-130

11.5x3.5MM L. 130MM

1	PINZA DA PRESA E BIOPSIA MALLEABILE L.	252-174-180

180MM

1	PINZA MORSO CIRCOLARE RETTA ø 3.5MM L.	252-533-170

170MM

1	PINZA MORSO CIRCOLARE ANGOLATA 65° ø	252-534-170

3.5MM L. 170MM

1	ABBASSALINGUA	OM235R

1	PINZA PORTATAMPONE GROSS RETTA L. 200MM	BF046R

1	SPECULUM NASALE	420-144-075

1	PINZA ANATOMICA A BAIONETTA GRUENWALD L.	BD883R

200MM

1	CAVO P. LUCE FREDDA FIBRA VETRO ø 4,8 MM L.	OP913

250MM

1	SPECOLO NASALE COTTLE MIS.2	OK106R

1	SPECOLO NASALE COTTLE MIS.3	OK107R

2	CIOTOLA DA 0.16 LITRI	JG522R

1	PINZA EMOSTATICA CRILE RETTA L. 160MM	BH166R

1	ASPIRATORE FERGUSSON ø 4MM L. 200MM	GF384R

1	CANNULA DI ASPIRAZIONE FRAZIER ø 3MM L.	GF923R

180MM

1	PINZA DA PRESA MORSO FINE L. 150MM	252-160-150

1	ASPIRATORE/COAGULATORE MICROFRANCE	MCEN100-2-0

1	PINZA DESSY	MCEN54

1	PINZA COAGULAZIONE BIPOLARE	GK940R

1	CAVO PER PINZA BIPOLARE VALLEYLAB	E360135

1	CAVO BIP. ATTACCO	GK200

ACMI,AESCULAP,VALLEYLAB,OLYMPUS

1	PINZA WEIL BLAKESLEY	OK505R

1	PINZA WEIL BLAKESLEY	OK507R

1	PINZA WEIL BLAKESLEY	OK508R

1	PINZA WEIL BLAKESLEY	OK509R

1	PINZA WEIL BLAKESLEY	OK521R

1	FORBICE DA TURBINATI	OK352R

1	FORBICE NASALE RHINOFORCE L. 130MM	252-023-130

1	SIRINGA DA DENTISTA	0480-1

1	ASPIRATORE SCOLLATORE PER CARTILAGINE	OL195R

1	MCKENTY(PERIOSTOMI)	478400

1	SISTEMA DEBRIDER(SHAVER)	40711037

1	CAVO PER SISTEMA DEBRIDER	20711070

1	PORTAGHI 15 CM	516015

1	ADSON CHIRURGICHE	BD511R