1	MANICO DA BISTURI GRADUATO PER LAMA 15 No.	BB074R

3 L. 125MM

1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 40x19 MM	56-231-04

1	CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER L. 195MM	18-523-08

1	CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER L. 195MM	18-523-10

1	CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER L. 195MM	18-523-12

2	UNCINO A 3 REBBI	BT118R

2	UNCINO A 1 REBBO	BT111R

3	PINZA VASCOLARE	FB400R

2	PINZA CHIRURGICA STANDARD L. 145MM	BD557R

2	PINZA CHIRURGICA DELICATA L. 145MM	BD537R

2	ADSON CHIRURGICHE	BD511R

1	PINZA A BAIONETTA JANSEN L.160MM	BD880R

2	AGO REDON PUNTA TRIANG.14 CH.	18-584-14

1	SIRINGA DA DENTISTA	0480-1

1	SCOLLATORE DOPPIO FREER L.185MM	OL165R

1	SCOLLAPERIOSTIO	478000

2	DIVARICATORE COLLIN 15 CM	BT022R

2	DIVARICATORE AUTOSTATICO STORZ	219717

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

2	DIVARICATORE FARABEUF L.150MM	BT021R

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO WEITLANER	BV073R

2	CLAMP BULLDOG DE BAKEY RETTA L. 130MM	FB540R

1	PINZA DA DISINFEZIONE	13-176-16

1	MIXTER BABY 18CM AESCULAP	BJ012R

1	MIXTER BABY 13CM AESCULAP	BJ013R

1	FORBICE DISSEZIONE STILLE CURVA L.150MM	BC581R

1	FORBICE DA NERVI	TK8603-16

6	PINZA EMOSTATICA MICRO-HALSTED CURVA L.	BH109R

125MM

4	PINZA DA PRESA DI ALLIS 4x5D. L. 155MM	EA015R

2	PINZA BACKAUS-KOCHER L. 135MM	BF444R

2	PINZA FERMATELI BOTTONUTA L. 140MM	BF464R

1	PINZA MUSEAUX 16	BF310R

2	PORTAGHI	BM013R

1	FORBICE DA DISSEZIONE FOMON CURVA L.	OK373R

115MM

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE METZENBAUM	BC261R

CURVA L. 145MM

1	FORBICE DISSEZIONE BABY-METZENBAUM CURVA	BC259R

L.145MM

2	PINZA EMOSTATICA DELICATA CURVA JACOBSON	BH187R

L.190MM

2	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 1x2D.  L.	BH121R

125MM

2	PINZA EMOSTATICA SCHNIDT CURVA  L. 185MM	BH957R

2	PINZA DA PRESA INTESTINALE COLLIN L. 140MM	EA039R

2	DIVARICATORE LUER	BT010R

2	PINZA DA PRESA BABCOCK L. 170MM	EA031R

2	DIVARICATORE ROUX 14,5 CM 22x21MM +	15-655-01

27x29MM

1	PUNTA A SPATOLA	E2100

1	PUNTA A SPILLO VALLEYLAB	E1003

1	Cavo HF per pinza bipolare attacco Valleylab	847000V

1	PINZA BIPOLARE ANGOLATA STORZ	842216