1	Speculum nasale, valva 55 mm	403855

1	SPECULUM NASALE A CREMAGLIERA	403275

1	PORTAGHI	BM013R

1	pinza Adson chirurgica	BD511R

1	PINZA A BAIONETTA JANSEN L.160MM	BD880R

1	PINZA DA DISSEZIONE SEMKEN L. 150MM	BD216R

1	ASPIRATORE COAGULATORE	MCEN100-2-0

1	ASPIRATORE DI METALLO 8 CM	18-523-08

1	ASPIRATORE DI METALLO 10 CM	18-523-10

1	CIOTOLA MARTIN DIAM. 8CM	56-231-08

1	CIOTOLA MARTIN 11	56-231-11

1	SCOLLATORE DOPPIO FREER L.185MM	OL165R

1	BISTURI FALCIFORME	628001

1	PINZA DA DISINFEZIONE	13-176-16

2	ASPIRATORE CURVO MASCELLARE	586230

1	PINZA NASALE RHINO FORCE	452001B

1	PINZA NASALE RHINO FORCE	452832

1	PINZA NASALE RHINO FORCE	452833

1	PINZA NASALE RHINO FORCE	452834

1	PINZA NASALE RHINO FORCE	452831

4	PINZA BACKAUS-KOCHER L. 135MM	BF444R

1	PINZA NASALE BASKET	459051

1	PINZA NASALE BASKET	459052

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE CURVA	BC257R

L.115MM

1	FORBICE PER TURBINATI	449002

1	WEIL RETTA 0	456000

1	WEIL RETTA 1	456001

1	WEIL RETTA 2	456002

1	WEIL PEDIATRICA ANGOLATA 45°	634825A

1	WEIL PEDIATRICA	634824

1	WEIL ANGOLATA 45°	456500B

1	WEIL ANGOLATA 90°	456801B

1	ABBASSALINGUA	OM230R

1	PINZA NASALE RETROGRADA	459097

1	SONDA BOTTONUTA	629820

1	PINZA NASALE SENO MASCELLARE	653000

1	PINZA DESSY	MCEN54

1	CAVO PER PINZA BIPOLARE VALLEYLAB	E360135

1	FORBICE ROBUSTA	BC581R

1	CAVO FONTE LUCE	495NA

1	CAVO MONOPOLARE	J02

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY M. 3,0MM	OK505R

L. 120MM

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY M. 4,2MM	OK507R

L. 120MM

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY M. 4,8MM	OK508R

L. 120MM

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY M. 5,6MM	OK509R

L. 120MM

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY ANGOLATO	OK521R

140° L. 110MM

1	PINZA ANATOMICA A BAIONETTA GRUENWALD L.	BD883R

200MM

1	FORBICE NASALE RHINOFORCE L. 130MM	252-023-130

1	SIRINGA DA DENTISTA	0480-1

1	ASPIRATORE SCOLLATORE PER CARTILAGINE	OL195R

1	MCKENTY(PERIOSTOMI)	478400