1	CURETTA VOLKMANN 17 CM	23-305-04

1	CURETTA VOLKMANN 17 CM FIGURA 2	23-305-02

1	COURETTE VOLKMANN	23-304-40

3	PINZA EMOSTATICA KELLY-RANKIN CURVA L.	13-335-16

160MM

2	PINZA KOCHER-NIPPON 16,5 CM RETTA	13-382-16

2	PINZA ALLIS-ATRAUMA 15,5 CM	30-136-16

1	FORB. TC MAYO CURVA 17 CM	11-911-17

1	FORB. TC METZENBAUM CURVA AD "S" 18 CM	11-967-18

1	PINZA TC POTTS-SMITH 18,5 CM	12-258-18

1	PINZA TC CUSHING RETTA 17,5 CM	12-254-17

2	PINZA TC DA DISSEZIONE OEHLER DENTATA L.	12-260-14

145MM

1	MANICO BISTURI DOPPIO N. 3 E N. 4	10-100-34

1	SPECILLO BOTTON. DIAM.1 MM DA 14,5 CM	16-102-14

1	SONDE A BOTTONE DIAM.1,5 MM 14,5 CM	16-103-14

1	SPECILLO CRUNATO DIAM.2 MM DA 14,5 CM	16-108-14

1	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR 18 CM	20-642-18

1	PORTAGHI TC BOZEMANN 20,5 CM	20-659-20

1	PINZA PER TAMPONI RETTA ZIGR. 18 CM	14-352-18

1	RETRAT.TESSIER MALL. 22 CM, DA 10-12 MM	48-330-01

1	RETRAT.TESSIER MALL. 22 CM DA 15-17 MM	48-330-02

1	RETRAT.TESSIER MALL. 22 CM DA 20-22 MM	48-330-03

1	SPECOLO RETTALE SIMS 15,5 CM	30-613-15

1	PINZA RAMPLEY PER TAMPONI 24,5CM	14-370-25

1	CIOTOLA	56-231-11