2	DIV.DA POLO RENALE	BG 240

8	PASSACATETERI	BG 400

4	PASSAFILI PER NEFROSTOMIA CURVI	BG 590

2	CANNULA MALLEAB.SCHMID DIAM. 4 MM	18-695-04

2	SPECILLO CRUNATO DIAM.2 MM DA 16 CM	16-108-16

2	PINZA RANDALL P.CALCOLI REN. 23 CM	31-112-23

2	PINZA RANDALL P.CALCOLI REN. 24,5 CM	31-112-24

1	PINZA RANDALL P.CALCOLI REN. 23 CM	31-101-23

1	PINZA RANDALL P.CALCOLI REN. 21 CM FIG.2	31-103-22

1	PINZA RANDALL P.CALCOLI REN. 19 CM FIG.3	31-105-22

1	PINZA RANDALL P.CALC.REN. 18,5 CM FIG.4	31-107-22

1	CESOIA LISTON-KEY 25,5 CM	23-957-27

1	PINZA SGORBIA LUER 18 CM CURVA	23-847-17

1	PERIOST.DOYEN 17,5 CM DESTRO PER ADULTI	23-441-17

1	PERIOST.DOYEN 17,5 CM SINIST.PER ADULTI	23-443-17

1	MANICO BISTURI PIENO N. 7 CM 16	10-137-07

1	FORB.POTTS-SMITH 18 CM CON LAME A 60ø	11-393-19