1	CIOTOLA MARTIN DIAM. 12CM	56-231-12

2	PINZA ANATOMICA STANDARD PUNTA FINE L.	12-120-20

200MM

2	PINZA ADSON-BABY 18 CM	13-421-18

1	PINZA ADSON ANATOMICA 12 CM	12-168-12

1	PORTAGHI TC DE BAKEY 18 CM	20-646-18

1	PINZA PER TAMPONI RETTA ZIGR. 18 CM	14-352-18

1	PINZA PEAN MOD. FINE 17 CM RETTA	13-374-16

1	FORB. METZENBAUM CURVA 15 CM S/S	11-265-15

1	FORB. METZENBAUM-NELSON CURVA 18 CM	11-285-18

6	PINZA MICRO-MOSQUITO 12 CM CURVA	13-321-12