1	TROCAR ASPIRATORE CON IRRIGATORE COAKLEY	165-058-225

(COMPOSTO DA 3 PEZZ

1	PINZA ISOLATA VINCENT L. 180MM	130-740-180

1	RASPATORE L. 190MM	FK318R

1	CURETTE ANGOLATA SX UFFENORDE L. 170MM	FK660R

1	CURETTE ANGOLATA DX UFFENORDE L. 170MM	FK661R

1	CURETTE MALLEABILE HALLE L. 215MM FIG. 00	FK684R

1	CURETTE MALLEABILE HALLE L. 215MM FIG. 0	FK685R

1	CURETTE MALLEABILE HALLE L. 215MM FIG. 1	FK686R

1	SPECOLO NASALE COTTLE MIS.3	OK107R

1	SPECOLO NASALE COTTLE SMONTABILE	OK090R

1	SPECOLO NASALE COTTLE MIS.1	OK105R

1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

1	PINZA PORTATAMPONE GROSS RETTA L. 200MM	BF046R

1	PINZA ANATOMICA A BAIONETTA GRUENWALD L.	BD883R

200MM

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY ANGOLATO	OK521R

140° L. 110MM

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY M. 3,6MM	OK506R

L. 120MM

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY M. 4,2MM	OK507R

L. 120MM

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY M. 4,8MM	OK508R

L. 120MM

1	FORBICE DA DISSEZIONE METZENBAUM NOIR	BC261WB

CURVA L. 145MM

1	ABBASSALINGUA DE TOBOLD L. 160MM	OM235R

1	FORBICE DA TURBINATI	OK352R

1	PINZA EMOSTATICA ROCHESTER-PEAN CURVA L.	BH445R

185MM

1	PINZA FERMATELI BACKHAUS L. 135MM	BF433R

2	DIVARICATORE DI FARABEUF L. 130MM	BT020R

1	CIOTOLA	JG523R