1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

1	CIOTOLA	56-231-14

2	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	10-100-04

1	ELICOIDALE PICCOLO	32-758-17

1	ELICOIDALE GRANDE	32-760-17

1	SPATOLA ADDOMINALE MALLEABILE 330X40 MM	15-963-02

2	PINZA CHIRURGICA CON DENTI 2X3 18 CM	12-302-18

2	PINZA OEHLER DENTATA	12-260-25

2	PINZA ANATOMICA STANDARD 18 CM	12-100-18

2	PINZA ANATOMICA 25 CM	12-100-25

1	PINZA ANATOMICA STANDARD PUNTA FINE L.	12-120-20

200MM

1	DIVARICATORE DI ROUX	15-655-02

2	PORTAGHI MARTIN 20CM	20-642-20

1	PORTAGHI TC-MAYO-HEGAR L. 260MM	20-642-26

1	PORTAGHI DI WERTHEIM, CM 24, D	BM101R

1	FORBICE TIPO HIGHMED METZENBAUM L. 200MM	11-881-20

2	FORBICE MAYO STILLE CURVA 17CM MARTIN	11-931-17

1	FORBICE MAYO RETTA CM. 17	11-930-17

1	FORBICI METZ FINO LUNGHE	11-961-23

3	PINZA PER TAMPONI ULRICH 27CM	14-100-27

1	PINZA AD ANELLI MARTIN 24,5CM	14-352-25

1	PINZA RAMPLEY PER TAMPONI 24,5CM	14-370-25

5	PINZA BENGOLEA CURVA L. 245MM	BH229R

1	PINZA DI SCHROEDER, 1 X 2 DENT	EO150R

2	PINZA DI COLLIN	32-622-25

2	PINZA BENGOLEA CURVA 21 CM	13-391-20

1	PINZA PREPARAZIONE FINE 21,5 CM	13-448-00

1	PINZA MIXTER 18CM MARTIN	13-451-18

6	PINZA PEAN CURVO	13-375-16

4	PINZA FAURE CURVA 21CM	13-753-20

1	VALVA KALLMORGEN	32-233-01

1	SPECOLO KALLMORGEN	32-232-01

2	VALVE VAGINALI LATERALI	15-469-22

5	PINZA KOCHER RETTA 14CM MARTIN	13-414-14

5	PINZA KOCHER RETTA 18.5 CM	13-414-18

5	KOCHER CURVO	13-415-16

5	PINZA KOCHER CURVA 20 CM	13-415-20

1	PASSAFILI MIXTER L. 250MM	BJ062R

2	PINZA DA DISSEZIONE GEMINI L. 280MM	BJ106R

4	PINZA KLEMMER CURVO	13-411-22