1	MANICO BISTURI DOPPIO N. 3 E N. 4	10-100-34

1	MANICO DA BISTURI	BS2982

1	PINZA ADSON 1X2 DENTI 12 CM	12-368-12

1	PINZA PALPEBRALE da 12 cm	J3238

1	PINZA CHIRURGICA	TK11000-14

1	PINZA CHIRURGICA	06.35.55

1	PINZA A BAIONETTA	07.30.16

1	SCOLLAPERIOSTIO	J2384.3

1	SCOLLAPERIOSTIO DI VALUDE	J2386

1	SGORBIA PER RINOSTOMIA  LARGHEZZA 3MM	J2762.1

1	RETRATTORE PUNTA SMUSSA PIATTA 14cm 0,6	J2143.2

mm

1	UNCINO PER CUTE ROLLET A 3 REBBI SMUSSI	J2143.3

LARGH. 10MM

1	PIGTALL PROBE	J2615.1

1	MARTELLO A DUE TESTE PER DCR	J2764

1	ASPIRATORE	MCO234

1	PINZA TAGLIENTE KERRISON	J2750.2

1	PORTAGHI	10.60.14

1	FORBICE METZENBAUM ACUTA CURVA	11-341-14

1	FORBICE A PUNTA da 12 cm	J1052

1	MOSQUITO RETTO DA 10 CM	J2700

1	FISSA TELI DA 9 CM	J2724