1	MANICO DA BISTURI INCLINATO L. 225MM	BB079R

1	MANICO DA BISTURI No.4 L. 133MM	BB084R

1	MANICO DA BISTURI No.4 L. 213MM	BB085R

1	PINZA VINCENT RETTA 21CM RZ	130-740-210

2	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 200MM	BD051R

2	PINZE ANATOMICHE	FB408R

2	PINZA CHIRURGICA STANDARD 1x2 DENTI L.	BD559R

160MM

2	PINZA PER AFFERRARE TESSUTI 1x2D. L. 250MM	BD562R

1	AGO DI DESCHAMPS, SMUSSO, CURV	BM808R

1	AGO DI DESCHAMPS, SMUSSO, CURV	BM809R

1	STRUMENTO DA SUTURA MOD. WIEN 235MM	180-778-235

1	PINZA PER AFFERRARE UTERO, DI COLLIN	EO420R

3	VASCHETTA DA LABORATORIO 0,4 LITRI	JG523R

2	PINZA TAMPONE ULRICH	BF063R

2	PINZA ISTEROCTOMIA WERTHEIM CURVA	BJ509R

2	PINZA ATRAUMATICA DI HEANEY, C	BJ531R

2	PINZA ATRAUMATICA HEANEY,MOLTO CURVA,	BJ532R

2	PINZA DE JARDEN	EB008R

4	PINZA DA DISSEZIONE GRAY L. 220MM	EB011R

2	PINZA DI SCHROEDER, 1 X 2 DENT	EO150R

1	FORBICE METZENBAUM	BC282R

1	FORBICE DA DISSEZIONE ANGOLATA 60° L.	BC624R

280MM

1	FBC. P. DISS. DI NELSON-METZEN	BC615R

1	FBC. MAYO P DISSEZIONE, RETTE	BC585R

1	FBC. UTERINE DI SIMS, CURVE, M	BC741R

2	FORBICE MAYO-LEXER CURVA L. 165MM	BC592R

1	FORBICE LEXER CURVA 165MM	BC283R

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE METZENBAUM	BC261R

CURVA L. 145MM

1	FORBICE DA DISSEZIONE METZENBAUM CURVA	BC265R

L. 200MM

4	KOCHER	BH654R

6	KOCHER	BH642R

6	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.200MM	BH646R

4	PINZA EMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RET.185MM	BH444R

2	PORTAGHI	BM066R

2	PORTAGHI DI WERTHEIM, CM 24, D	BM101R

2	PORTAGHI	BM042R

4	PINZA BENGOLEA CURVA L. 245MM	BH229R

2	PINZA DISSETTORI	BJ059R

2	PINZA DA DISSEZIONE	BJ104R

4	PINZA DI MARTIN	EO115R

2	PINZA BERNARD	BF426R

2	PINZA BABCOCK	FB934R

2	PINZA BABCOCK	EA033R

4	PINZA P. AFFERRARE DI BOYS-ALL	EA010R

4	PINZA ALLIS	EA020R

4	PINZA AD ANELLO	BF122R

6	KELLY	BH183R

6	KLEMMERINO	BH141R

4	PINZA BACKAUS-KOCHER L. 135MM	BF444R

2	BACKHAUS	BF432R

2	PINZA DA ISTERECTOMIA MOD. WIENER	BJ526R

2	PINZA DA ISTERECTOMIA MOD. WIENER	BJ527R

4	PINZA EMOSTATICA CURVA MOYNIHAN L. 230MM	BH831R

4	PINZA EMOSTATICA CURVA MOYNIHAN L. 240MM	BH833R

2	PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY RETTA L. 240MM	FB407R