1	LARINGOSCOPIO OPERATIVO SEC WEERDA	8588A

GRANDE

1	LARINGOSCOPIO OPERATIVO SEC WEERDA MEDIO	8588B

1	LARINGOSCOPIO OPERATIVO SEC WEERDA	8588C

PICCOLO

1	Conduttore luce a fibre ottiche	8590GF

1	Sospensione toracica, modello GOTTINGEN	8575KB

1	Attacco per sospensione toracica	8575KA

5	Protezione dentale di plastica	8575QS

1	Portaghi sec. KLEINSASSER, l. 23 cm	8660N

1	Pinza sec. KLEINSASSER, 3x4 mm, l. 23 cm	8660L

1	Forbici sec. KLEINSASSER, rette, l. 23 cm	8594A

1	Pinza sec. KLEINSASSER, scanalata, l. 23 cm	8593A

1	Forbici sec. KLEINSASSER, curve 45ø alto, l. 23 cm	8594B

1	Forbici sec. KLEINSASSER, curve dx alto, l. 23 cm	8594C

1	Forbici sec. KLEINSASSER, curve sx alto, l. 23 cm	8594D

1	FORBICE UTERINA SIMS RETTA L. 200MM	BC721R

1	Pinza sec. KLEINSASSER, retta a cucchiaio l. 23 cm	8591A

1	Pinza sec. KLEINSASSER, curva alto a cucchiaio l.	8591B

23 cm

1	Pinza sec. KLEINSASSER, curva dx a cucchiaio l.	8591C

23 cm

1	Pinza sec. KLEINSASSER, curva sx a cucchiaio l.	8591D

23 cm

1	Impugnatura sec. KLEINSASSER	8597

1	Uncino sec. KLEINSASSER, smusso, l. 23 cm	8596A

1	Uncino sec. KLEINSASSER, tagliente l. 23 cm	8596B

1	Bisturi sec. KLEINSASSER, falcato l. 23 cm	8595C

1	Bisturi sec. KLEINSASSER, a mazza da golf, l. 23	8595E

cm

1	Bisturi sec. KLEINSASSER, ovale, retto, l. 23 cm	8595A

1	Dissettore-aspiratore, l. 23 cm.	8596H

1	Aspiratore sec. KLEINSASSER, diam. 2,5 mm	8603

1	Ago per iniezione, Luer-lock, retto	8598B

1	Aspiratore-coagulatore, isolato, diam. 3 mm	8605N

1	CAVO CROCHET MONOPOLARE ATTACCO ERBE	26005M

ICC,STORZ

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128x55 MM	56-231-12

1	PINZA ANAT.STAND. A PUNTA FINE 16 CM	12-120-16