2	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA L. 200x2MM	24-388-20

2	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA L. 200x1,5MM	24-386-20

2	PINZA RETTA DE BAKEY ATR. 2,0 MM 16 CM	24-388-16

2	PINZA DE BAKEY RETTA ATRAUMATICA L.	24-386-16

160x1,5MM

2	PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1X2 16 CM	12-301-16

1	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 160MM	12-100-16

1	FORBICE TC-GOLD DA SUTURA CON LAMA	11-915-17

DENTATA CURVA L. 170MM

1	FORB. KILNER CURVA PUNTE A SPAT. 15 CM	11-359-15

1	FORBICE TC-GOLD MAYO-LEXER CURVA L. 160MM	11-953-16

2	FORBICE TIPO HIGHMED METZENBAUM 23 CM	11-881-23

1	FORB.POTTS-SMITH 18 CM CON LAME A 60ø	11-393-19

1	FORB.POTTS-SMITH 18,5 CM LAME IN ALTO	11-397-19

1	DIVARIC.ADSON 13,5 CM A 3X4 REBBI SMUSSI	15-771-13

1	DIVARIC.ADSON 21 CM A 3X4 REBBI SMUSSI	15-771-20

4	BULLDOG CURVA ATRAUMATICA DE BAKEY L.	24-393-08

85MM

4	BULLDOG CURVA ATRAUMATICA DE BAKEY L.	24-393-12

110MM

1	MANICO BISTURI STANDARD PIENO N.3	10-130-03

1	SPATOLA-DILAT.PER INTIMA ROBB FIG.2	24-539-02

1	CANNULA PER IRRIGAZIONE VASCOLARE VOLLMAR	18-691-40

ø 4 L. 60MM

1	CANNULA PER IRRIGAZIONE VASCOLARE VOLLMAR	18-691-20

ø 2 L. 60MM

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 187 X 45 MM	56-235-18

2	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	PORTAGHI TC DE BAKEY 20 CM	20-646-20

1	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR L. 200MM	20-642-20

1	PORTAGHI TC CRILE-WOOD 15 CM	20-638-15

6	PINZA PEAN MOD. FINE 17 CM RETTA	13-374-16

2	PINZA JUDD-ALLIS 15,5 CM	30-148-15

1	PINZA GEMINI 21 CM	13-451-20

1	PINZA OVERHOLT-GEISS. FIG.1 20,5 CM	13-443-01

4	PINZA KOCHER MOD. FINE 16 CM RETTA	13-384-16

4	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA L. 180MM	13-317-18

1	PINZA EMOSTATICA  PEAN (ROCHESTER) CURVA	13-411-20

L. 200MM

1	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA L. 185MM	13-415-18

1	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA 24 CM	13-415-24

6	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA L. 120MM	13-321-12

4	PINZA MICRO-MOSQUITO 12 CM RETTA DENT.	13-322-12

2	PINZA POTTS CURVA 21 CM	24-435-21

2	PINZA ATR. LELAND-JONES 18,5 CM	24-413-19

2	PINZA PER AORTA DIETRICH 22 CM	24-319-21

1	PINZA VASCOLARE ATRAUMA DALE 18 CM	24-340-18

2	PINZA ATRAU. COOLEY-DERRA 17 CM	24-478-17

2	PINZA VASC.DALE 17,5 CM CURVA PICCOLA	24-341-17

1	PINZA ATRAU. DERRA 16,5 CM	24-456-16

1	PINZA ATRAUMATICA VASC. 15,5 CM	24-591-15

2	PINZA ATRAUMATICA VASC. 13 CM FIG. 7	24-573-07

2	PINZA ATRAUMATICA VASC. 12,5 CM FIG. 6	24-573-06

1	PINZA VASC.ATRAUMA GREGORY 13 CM	24-342-14

2	PINZA DE BAKEY ANEU. AORTA 30 CM	24-419-30

1	PINZA VASC.DE BAKEY-BAHNSON 24,5 CM	24-433-24

1	PINZA VASC.DE BAKEY-BAHNSON 25,5 CM	24-433-25

1	PINZA COOLEY VASC.ATRAUMA CM 25	24-420-25

2	PINZA SATINSKY 26 CM	24-425-24

2	PINZA SATINSKY 22 CM	24-425-20

1	PINZA  DE' BAKEY VASI PERIF. CURVA 180 MM	FB466R

1	ELETTRODO A BISTURI 22 MM	80-515-08

1	ELETTRODO A BISTURI ISOLATO DA MM 2,4	80-678-10

1	ELETTRODO AD AGO LUNGH. AGO 20 MM	80-520-08

1	ELETTR. ATTIVO A SFERA DIAM. 4 MM	80-562-08