2	VASCHETTA LABORATORIO LT.1.0	JG524R

1	MANICO DA BISTURI No.4 L. 133MM	BB084R

1	RASPATORE LAMBOTTE L. 215x20MM	FK358R

1	PINZA PIATTA L. 185MM	LX189R

1	MARTELLO BERGMANN 300GR L. 245MM	FL060R

1	PINZA PORTATAMPONE AESCULAP RETTA L.	BF060R

220MM

6	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH644R

1x2D. L. 185MM

2	PINZA DA DISSEZIONE STANDARD 1x2D. L.	BD561R

200MM

1	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 200MM	BD051R

4	FERMATELI ROEDER L. 135MM	BF448R

1	FORBICE MAYO CURVA L. 190MM	BC563R

1	LEVA DI HOHMANN L. 260x24MM	FK172R

1	LEVA DI HOHMANN L. 285x34MM	FK173R

2	DIVARICATORI SCAGLIETTI	3053

2	DIVARICATORI TIPO SCAGLIETTI	3042

2	PINZE DA RIDUZIONE	3352

2	PINZE DA RIDUZIONE	BCP1305

1	DECHAMP	BM822R

1	DECHAMP	BM823R

2	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 205MM	BM067R

1	FORBICE PER FILI DUROTIP TAGLIO ONDULATO	BC295W

CURVA L. 180 MM

4	DIVARICATORE FARABEUF L.150MM	BT021R