2	BULLDOG CURVA ATRAUMATICA DE BAKEY L.	24-393-08

85MM

2	BULLDOG DE BAKEY	24-392-08

1	PINZA PER POSIZIONARE BULLDOG	24-395-23

2	PINZA ATR.DE'BAKEY-SATINSKY	24-425-20

2	PINZA ATR.DE'BAKEY-SATINSKY	24-425-24

2	PINZA ATR.DE'BAKEY-SATINSKY	24-425-25

2	de bakey	24-408-19

2	SATINSKY	24-425-07

2	PINZA RENE/PANCREAS	24-425-08