1	CIOTOLA AESCULAP	JG523R

1	MARTELLO 135GR L. 185MM	FL036R

1	SPECOLO NASALE COTTLE MIS.2	OK106R

1	SPECOLO NASALE COTTLE MIS.3	OK107R

1	SPECOLO NASALE COTTLE SMONTABILE	OK090R

1	SCOLLATORE DOPPIO FREER L.185MM	OL165R

1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

1	PINZA PORTATAMPONE GROSS RETTA L. 200MM	BF046R

2	PINZA ADSON ANATOMICA L. 120MM	BD222R

2	PINZA DISSEZIONE ADSON FINE 1x2D. L.120MM	BD511R

1	PINZA BAIONETTA 1x2D. L. 200MM	BD886R

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY ANGOLATO	OK521R

140° L. 110MM

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY M. 3,0MM	OK505R

L. 120MM

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY M. 4,2MM	OK507R

L. 120MM

1	PINZA DA ETMOIDE WEIL-BLAKESLEY M. 5,6MM	OK509R

L. 120MM

1	FORBICE DA DISSEZIONE METZENBAUM NOIR	BC261WB

CURVA L. 145MM

1	FORBICE FINE RETTA PUNTE ACUTE L. 115MM	BC004R

2	FORBICE FINE CURVA PUNTE ACUTE L. 115MM	BC005R

1	FORBICE DELICATA RETTA L. 120MM	BC064R

1	FORBICE DA DISSEZIONE FOMON CURVA L.	OK373R

115MM

1	FORBICE DA DISSEZIONE METZENBAUM CURVA	BC023R

L. 145MM

1	FORBICE DA TURBINATI	OK352R

1	ABBASSALINGUA DE TOBOLD L. 160MM	OM235R

1	PINZA DA COLUMELLA COTTLE L. 100MM	OL010R

2	UNCINO NASALE C.GUIDA P.SEGA	OL214R

1	CANNULA DI ASPIRAZIONE FRAZIER ø 3MM L.	GF923R

180MM

1	CANNULA DI ASPIRAZIONE FRAZIER ø5MM L.	GF925R

180MM

1	ASPIRATORE BARRON CON MANDRINO, FORO	GF936R

ø2MM L. 160MM

1	ASPIRATORE LANDOLT ANGOLATO L. 200MM	GF980R

1	PINZA EMOSTATICA ROCHESTER-PEAN CURVA L.	BH445R

185MM

1	PORTAGHI DUROGRIP BABY-CRILE-WOOD	BM013R

L.150MM

1	PINZA EMOSTATICA CRILE RETTA L. 160MM	BH166R

2	PINZA FERMATELI BACKHAUS L. 135MM	BF433R

1	SGORBIA P.SETTO BALLENGER L. 150MM	OL318R

1	SCALPELLO KILLIAN-CLAUS L. 160MM	OL335R

1	SIRINGA DA DENTISTA	0480-1