2	CIOTOLA	56-231-11

1	CIOTOLA	56-231-14

1	MANICO BISTURI DOPPIO N. 3 E N. 4	10-100-34

2	PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1X2 18 CM	12-301-18

1	PINZA DURANTE 14,5 CM	12-426-14

3	PINZA PEAN CM 16 CURVA	13-381-16

3	PINZA KOCHER-NIPPON 16 CM CURVA	13-383-16

1	FORB. TC ROBUSTA CURVA 17 CM	11-915-17

1	VALVA KRISTELLER 115 X 22 MM	32-197-01

1	SPECOLO KRISTELLER 105X26 MM	32-196-01

2	PINZA UTERINA DI SCHRODER 25,5CM	32-622-25

2	PINZA ULRICH RETTA 26.5 CM	14-100-27

2	PORTAGHI HEGAR- MAYO MEDIO  TC	20-642-20

2	DIVARICATORE FARABEUF PICCOLO	15-663-00

1	CAVO LUCE 495NA STORZ	495NA

1	CAVO BIPOLARE ATTACCO ERBE 3M.	8108.132

1	DISSETTORE BIPOLARE	8393.0032

1	PINZA MANESSE	8393.485

1	ELETTRODO A UNCINO CROCHET	8383.423

1	CAVO MONOPOLARE WOLF ATTACCO ERBE 3M	8106.032

1	ASPIRATORE	8383.732

1	MYOMA SCREW	8383.611

1	FORBICE CURVA LAPAROSCOPICA	8393.041

1	PORTAGHI	8383.534

1	PINZA	CEV660-1

1	PINZA GRASPING L. 335MM	8385.13

1	PINZA DI JOHANN	CEV405

1	JOHANN	CEV625-1

1	CAVO CO2	20432030

1	SET TUBI IN SILICONE ENDOFLATOR CO2 (2PZ)	20400143

1	PORTAGHI	CEV700T5D

1	PORTAGHI AUTORADDRIZZANTE	SRNH1

PORTAGHI RETTO STORZ COMPOSTO DA 3 PEZZI:

1	CAMICIA METALLICA CON RUBINETTO	30173A

1	IMPUGNATURA C/CREMAGLIERA	30173PO

1	INSERTO OPERATIVO PORTAGHI RETTO	30173F