1	RETRATTORE PERCY MANICI MOBILI	FH222R

1	SEGA PER AMPUTAZIONE CHARRIERE 350MM	FH300R

1	LIMA PER OSSA E RASPA 220MM	FK507R

1	PINZA SGORBIA LUER CURVA 180MM	FO463R

1	PINZA SGORBIA BANE CURVA STRETTA MM 175	FO457R

1	RASPATORE LAMBOTTE LARG.MM 5	FK355R

2	PINZA DA DISSEZIONE STANDARD 1x2D. L.	BD561R

200MM

2	DIVARICA.MATHIEU 47X13/42X25-42X13/36X25	BT040R

2	DIVARICATORE ISRAEL 6 DENTI SMUSSI	BT286R

2	DIVARICATORE ISRAEL 5 DENTI SMUSSI	BT285R

4	PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	EA017R

4	PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	BF433R

1	PINZA DA MEDICAZIONE ULRICH-AESCULAP	BF063R

CURVA L. 265MM

2	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	BM066R

1	FORBICI DI MAYO-LEXER NOIR CURVO 165MM	BC284B

1	FORBICE DI METZENBAUM NOIR CURVA L. 180MM	BC263B

4	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH644R

1x2D. L. 185MM

8	PINZA EMOSTATICA HEISS LEGGERMENTE CURVA	BH207R

L. 200MM

1	PASSAFILI 220MM	BJ057R

1	PINZA ISOLATA VINCENT L. 250MM	130-740-250

2	CIOTOLA	JG523R

2	PINZA ATR. DE'BAKEY 200MM RETTA	FB406R