1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

2	PINZA CHIRURGICA 1X2 DENTI, MM 1	BD560R

2	PINZETTA DISSEZ.ADSON FINE 1X2D.120MM	BD511R

2	PINZA ATR.RETTA 150MM 2,8MM	FB414R

1	CIOTOLA	JG522R

1	PINZA P.MEDICAZIONE RET.145MM	BF016R

2	PINZA EMOSTATICA DI HALSTED, C	BH203R

1	PINZA EMOST.PENNINGTON 155MM	BH902R

1	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 150MM	BM065R

1	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	BM066R

1	FORBICE DI METZENBAUM NOIR CURVA L. 180MM	BC263B

1	FORBICE DA DISSEZIONE KILNER CURVA L.	BC166R

125MM

4	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 12,5 CM	BH121R

2	PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	BF433R

2	DIVARICATORE DI FARABEUF L. 130MM	BT020R