1	ABBASSALINGUA DE TOBOLD L. 160MM	OM235R

1	SPECULUM NASALE MEDIO	OK088R

1	FORBICE DA DISSEZIONE METZENBAUM CURVA	BC023R

L. 145MM

2	PINZA DISSEZIONE ADSON FINE 1x2D. L.120MM	BD511R

1	PINZA ADSON ANATOMICA L. 120MM	BD222R

2	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO CURVA	BH111R

L.125MM

1	PORTAGHI DUROGRIP BABY-CRILE-WOOD	BM013R

L.150MM

1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

1	PINZA DA DISINFEZIONE	13-176-16

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	FORBICE TIPO HM-MAYO-LEXER 16 CM CURVA	11-885-16