1	PUNTA STANDARD	80-515-08

2	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.180MM	BF032R

2	CIOTOLA	JG523R

2	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	BB073R

2	DIVARIC.FERITE E TRACHEA SMUSSO 1 DENTE	BT126R

2	SONDA SCANALATA 145MM	BN004R

2	PINZA EMOST.HALSTED RET.125MM	BH110R

2	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	BH111R

2	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	BH120R

2	PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	BH121R

1	FORBICI CHIR.COOPER SM/SM 165MM	BC416R

2	DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.RET.145MM	BC260R

1	PINZA ADSON ANATOMICA L. 120MM	BD222R

2	PINZETTA ADSON SOTTILE 150MM	BD223R

1	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 173MM	BM151R

1	DUROGRIP PORTAGHI FORBICI GILLIES 158MM	BM129R

1	PINZA SGORBIA MORSOMM 3 MM 155	FO500R

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

1	PINZETTA ANATOMICA 145MM	BD047R

2	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	BD547R

2	FORBICI DISS. NOIR CURVO 115MM	BC257B

1	DIVARICATORE WEITLANER REBBI SMUSSI L.	BV074R

130MM

1	RASPA	OL406R

1	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 150MM	BM065R

1	CURETTA DOPPIA	FK801R

2	PINZE ADSON CHIRURGICHE	BD511R

2	RETRATTORE	OL211R