1	DIVARIC. MIDDELDORPF 24,5 CM 30X31 MM	15-361-03

4	DIVARICATORE FARABEUF L. 150MM	15-665-00

2	DIVARICATORE FARABEUF L. 115MM	15-663-00

2	RETRATTORE DOPPIO LUER L. 110MM	BT010R

1	DIVARIC.ADSON 21 CM A 3X4 REBBI SMUSSI	15-771-20

2	PINZA CHIRURGICA SEMKEN 1x2D L. 150MM	12-372-15

1	PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1X2 16 CM	12-301-16

2	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 160MM	12-100-16

2	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA L. 200x1,5MM	24-386-20

1	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA L. 200x2MM	24-388-20

1	FORBICE TC-GOLD DA SUTURA CON LAMA	11-915-17

DENTATA CURVA L. 170MM

2	FORBICE TC-GOLD MAYO-LEXER CURVA L. 160MM	11-953-16

2	FORBICE TC-GOLD METZENBAUM-FINO CURVA L.	11-955-14

145M

2	MANICO BISTURI STANDARD PIENO N.3	10-130-03

1	PINZA EMOSTATICA  PEAN (ROCHESTER) CURVA	13-411-20

L. 200MM

1	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA L. 185MM	13-411-18

1	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA L. 185MM	13-415-18

1	PINZA RUMEL 23,5 CM CURV. MOLTO FORTE	13-461-05

1	PINZA GEMINI 21 CM	13-451-20

2	PINZA PASSAFILO GEMINI L. 130MM	13-451-13

1	PINZA A "S" OVERHOLT-MARTIN 20,5 CM	13-417-02

2	PINZA KELLY SEMICURVA 19,5 CM	13-577-19

2	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA L. 165 MM	13-410-16

2	PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) RETTA 	13-414-16

L. 165MM

2	PINZA ALLIS-ATRAUMA 15,5 CM	30-136-16

2	PORTAGHI TC SAROT 18 CM	20-640-18

1	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR 16 CM	20-642-16

2	PINZA MICRO-MOSQUITO 12 CM RETTA	13-320-12

2	PINZA KELLY CURVA 14 CM	13-331-14

2	PINZA AL TITANIO KELLY CURVA 14 CM	13-331-64

4	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 14 CM	13-311-14

4	PINZA PEAN MOD. FINE 13 CM CURVA	13-375-13

8	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA L. 120MM	13-321-12

8	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA L. 100MM	13-321-10

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 147x65 MM	56-231-14

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	DISSETTORE PENFIELD 18,5 CM FIGURA 5	24-690-05

1	FORBICE TC-GOLD MAYO RETTA L. 170MM	11-910-17

1	ELETTRODO A BISTURI 22 MM	80-515-08

1	ELETTRODO A BISTURI ISOLATO DA MM 2,4	80-678-10

1	ELETTRODO AD AGO LUNGH. AGO 20 MM	80-520-08

1	ELETTR. ATTIVO A SFERA DIAM. 4 MM	80-562-08

2	PINZA P.TAMPONI RAMPLEY 180MM	BF116R

1	UNCINO	PO168028

1	UNCINO	PO168029

1	SET MINI VEIN STRIPPER VARADY SET	FB050R

COMPLETO COMPOSTO DA:

2	CONTENITORE IN METALLO	FB031R

1	CAVO FLESSIBILE VARADY LUNGA 450 MM	FB051R

1	OLIVA IN METALLO DIAMETRO 3MM	FB053R

1	OLIVA IN METALLO DIAMETRO 4MM	FB054R

1	OLIVA IN METALLO DIAMETRO 5MM	FB055R

2	MANDRINI

1	SET VEIN STRIPPER NABATOFF COMPOSTO DA:	FB030R

1	CAVO FLESSIBILE NABATOFF LUNGA 900MM	FB032R

1	SONDA IN PLASTICA FLESSIBILE PER NABATOFF	FB033R

1	SONDA IN METALLO NABATOFF  DIAM. 3MM	FB034R

1	OLIVA IN METALLO DIAMETRO 6MM	FB035R

1	OLIVA IN METALLO DIAMETRO 9MM	FB036R

1	OLIVA IN METALLO DIAMETRO 12MM	FB037R

1	OLIVA IN METALLO DIAMETRO 15MM	FB038R

2	MANDRINI

1	MANICO A T PER CAVO FLESSIBILE NABATOFF	FB040R