2	CIOTOLA	56-231-08

1	PORTAGHI	BM066R

1	PORTAGHI TC SAROT	20-640-18

1	FORBICE CURVA STILLE	101-8431-172

1	FORBICE RETTA STILLE	101-8010-1

2	PINZA KOCHERINI RETTI	13-312-12

1	KLEMMERINO CURVO	13-311-12

1	DIVARICATORE	15-765-13

1	SPECILLO CRUNATO ø 2 MM DA 16 CM	16-108-16

1	RENIFORME	56-673-27

2	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA 12,5 CM	13-310-12

1	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 1x2D. L.	13-313-12

125MM

2	BACHAUS	13-915-11

2	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 160MM	BD049R

2	PINZA CHIRURGICA CON DENTI 1x2 16 CM	12-301-16