1	Arcella	TK83165-25

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128x55 MM	56-231-12

2	CIOTOLA	56-231-14

1	DIVARICATORE MIDDELDORPF 27CM 52X50	15-441-02

1	DIVARICATORE MIDDELDORPF 27CM 48X45	15-441-01

2	DIVARICATORE KELLY L. 270MM VALVA 205x38MM	15-611-01

1	DIVARICATORI ST. MARKS 29 CM	15-615-02

1	DIVARICATORE ST. MARKS L. 260MM	15-615-01

1	DIVARICAT.ADDOMINALE ROCHARD 155MM	BT715R

1	DIVARICATORE ADDOMINALE ROCHARD L.	BT714R

310MM 48x135MM

1	DIVARICATORE ADDOMINALE DOYEN L. 280MM	BT724R

48x120MM

1	DIVARICATORE ADDOMINALE DI MICULICZ 35 x	BG290

120 mm

1	DIVARICATORE ADDOMINALE DI MICULICZ 35 x	BG290

150 mm

1	DIVARICATORE ADDOMINALE DI MICULICZ 35 x	BG290

170 mm

1	DIVARICATORE ADDOMINALE DI MICULICZ 45 x	BG290

170 mm

3	RETRATTORE MIKULICZ VALVA 180x50MM L.	BT624R

250MM

1	SPECOLO BREISKY	32-323-25

1	SPECOLO BREISKY	32-323-20

1	SPECOLO BREISKY	TK34130-25

2	DIVARICATORE FARABEUF GRANDE	15-665-00

2	DIVARICATORE FARABEUF PICCOLO	15-663-00

2	CATENE

3	VALVE GRANDI	BG116

1	DILATATORE VASCOLARE MALLEABILE DE BAKEY	FB163R

ø 2MM L. 190MM

1	DILATATORE VASCOLARE MALLEABILE DE BAKEY	FB169R

ø 5MM L. 190MM

1	DILATATORE OLIVARE BAKES PER COLEDOCO ø	EB061R

1MM L. 315MM

1	DILATATORE OLIVARE BAKES PER COLEDOCO ø	EB062R

2MM L. 315MM

1	DILATATORE OLIVARE BAKES PER COLEDOCO ø	EB063R

3MM L. 315MM

1	DILATATORE OLIVARE BAKES PER COLEDOCO ø	EB066R

6MM L. 320MM

1	DILATATORE OLIVARE BAKES PER COLEDOCO ø	EB067R

7MM L. 320MM

1	DILATATORE OLIVARE BAKES PER COLEDOCO ø	EB068R

8MM L. 320MM

1	DILATATORE OLIVARE BAKES PER COLEDOCO ø	EB069R

9MM L. 320MM