2	pinza porta tamponi	BF058R

1	VASCHETTA DA LABORATORIO 0,4 LITRI	JG523R

1	VASCHETTA DA LABORATORIO 0,4 LITRI	JG523R

1	VASCHETTA DA LABORATORIO 1,0 LITRI	JG524R

2	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 200MM	BM156R

1	PINZETTA ANAT.180MM	BD050R

1	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	BD559R

2	DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	BC253R

1	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	BB073R

1	spinginodo artroscopico	214615

1	SCOLLATORE ARTROSCOPICO	214529

1	Express Sew II pinza per sutura	214004

1	cordcutter	214646

1	sixter passafili dx	214642

1	sixter passafili sin	214643

1	cleverhook passafili dx	214640

1	cleverhook passafili sin	214641

1	Wissinger rod	2787

1	Switching stick -4,3 mmx13"	3801

1	SPECTRUM II HANDLE	C6350

1	SUTURE HOOK RIGHT(45°)	C6360

1	SUTURE HOOK LEFT(45°)	C6361

1	SUTURE HOOK STRAIGHT	C6368

1	SUTURE HOOK CRESCENT SMALL	C6369

1	SUTURE HOOK CRESCENT MEDIUM	C6370

1	SUTURE HOOK CRESCENT LARGE	C6371

1	SUTURE HOOK RIGHT(90°)	C6364

1	SUTURE HOOK LEFT(90°)	C6365

1	PALPATORE RETTO L. 115MM	15-1001

1	CAMICIA	A70951A

1	MANDRINO	A70955A

2	KOCHER CURVI	13-383-18

2	PINZA KOCHER-OCHSNER RETTA L. 205MM	13-414-20

1	KLEMMERINO CURVO	13-311-12

1	FORBICE CURVA MARTIN	11-953-16

1	PINZA KOCHER MOD. FINE 16 CM CURVA	13-385-16

1	PINZA EMOSTATICA KOCHER RETTA L. 160MM	13-384-16

1	CAVO PORTALUCE	AR3041

1	ADATTATORE CAVO LUCE ARTHREX -STORZ	AR3044

1	ADATTATORE PER CAVO LUCE	AR3045

ARTREX-STORZ-OLYMPUS