1	WEIL RETTA 0	456000

1	WEIL RETTA 1	456001

1	ASPIRATORE DI METALLO 8 CM	18-523-08

1	PINZA A BAIONETTA JANSEN L.160MM	BD880R

1	PORTACOTONE LATHBURY	BN461R

2	CIOTOLA MARTIN DIAM. 8CM	56-231-08

1	Speculum nasale, valva 55 mm	403855

1	ABBASSALINGUA	OM230R

1	PINZA DA DISINFEZIONE	13-176-16

2	PINZA BACKAUS-KOCHER L. 135MM	BF444R

1	PINZA ADSON SCANALATURA TRASVER. 120MM	BD222R

1	pinza Adson chirurgica	BD511R

1	UNCINO DA CERUME	OF278R

1	PORTAGHI STORZ	516015

2	PINZA EMOSTATICA MICRO-HALSTED CURVA L.	BH109R

125MM

1	FORBICE DUROTIP DELICATA PUNTE ACUTE	BC211R

CURVA L. 110MM

1	FORBICE BABY - METZENBAUM 14,5CM AESCULAP	BC259R

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE CURVA	BC257R

L.115MM

1	MANICO DA BISTURI GRADUATO PER LAMA 15 No.	BB074R

3 L. 125MM

2	UNCINO FREER	OL621R

2	UNCINO A 3 REBBI	BT118R

1	SIRINGA DA DENTISTA	0480-1

1	CAVO PORTALUCE CM 250	495NCS

1	FORBICE TIPO HM-MAYO-LEXER 16 CM CURVA	11-885-16

1	PUNTA A SPATOLA	174672

1	DISSETTORE PASSAFILI BABY-ADSON L. 140MM	BJ013R

1	PINZA BIPOLARE ANGOLATA STORZ	842216

1	Cavo HF per pinza bipolare attacco Valleylab	847000V