1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

3	PINZA DA DISSEZIONE STANDARD 1x2D. L.	BD561R

200MM

3	DIVARICATORE MATHIEAU	BT040R

47X13/42X25-42X13/36X25

1	DIVARICA.MATHIEU 47X13/42X25-42X13/36X25	BT040R

1	RETRATTORE RICHARDSON-EASTMAN  L. 250MM	BT471R

1	RETRATTORE RICHARDSON-EASTMAN L. 270MM	BT472R

1	CIOTOLA	JG523R

1	CIOTOLA	JG523R

1	FORBICE PER FILI DUROTIP TAGLIO ONDULATO	BC295W

CURVA L. 180 MM

1	FORBICE DI METZENBAUM NOIR CURVA L. 180MM	BC263B

2	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	BM066R

10	PINZA EMOSTATICA HEISS LEGGERMENTE CURVA	BH207R

L. 200MM

4	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH644R

1x2D. L. 185MM

4	PINZA CHAMP BACKHAUS 135MM	BF433R

1	PINZA DA MEDICAZIONE ULRICH-AESCULAP	BF063R

CURVA L. 265MM

1	PINZA DA MEDICAZIONE FOERSTER-BALLANGER	BF122R

RETTA L. 245MM

1	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER RETTA	BH648R

1x2D. L. 225MM

1	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.225MM	BH649R

1	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	EF051R

LEGGERMENTE CURVA L. 225MM

1	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	EF052R

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

1	PINZA ISOLATA VINCENT L. 250MM	130-740-250

2	PINZA ATR. DE'BAKEY 200MM RETTA	FB406R