1	SPECULUM NASALE	403855

1	SPECULUM NASALE AESCULAP	OK108R

1	ASPIRATORE FRAZIER 12CM MARTIN	18-523-10

1	PINZA A BAIONETTA JANSEN L.160MM	BD880R

2	CIOTOLA MARTIN DIAM. 8CM	56-231-08

1	PINZA PER RIDUZIONE FRATTURA NASALE	37-724-01

1	ABBASSALINGUA	OM230R

1	PINZA EMOSTATICA PEAN L. 160MM	13-176-16

2	PINZA BACKAUS-KOCHER L. 135MM	BF444R

1	MANICO PER BISTURI X LAMA 15	BB068R

1	Pinza nasale sec. BLAKESLEY, misura 1	456001

1	FORBICE SMUSSA 15 CM	BC581R

1	SCOLLAPERIOSTIO MECKENTY	478400

1	MARTELLO	FL036R

1	SCOLLATORE DOPPIO FREER L.185MM	OL165R

1	PORTAGHI STORZ	516015

1	SCALPELLO PER OSTEOTOMIA N4	TK24295-04

1	FORBICE DA TURBINATI	449002

1	PINZA NASALE WEIL	456000

1	SIRINGA DA DENTISTA	0480-1