1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	00-2228-007-

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 7.0mm X 476mm	00

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-07.05

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 7.5mm X 476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-08

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 8mm X 476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-08.05

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 8.5mm X 476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-09

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 9mm X 476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-09.05

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 9.5mm X 476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-10

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 10mm X 476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-10.05

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 10.5mm X

476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-11

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 11mm X 476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-11.05

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 11.5mm X

476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-12

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 12mm X 476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-12.05

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 12.5mm X

476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-13

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 13mm X 476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-13.05

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 13.5mm X

476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-14

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 14mm X 476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-14.05

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 14.5mm X

476mm

1	PRESSURE SENTINEL - ALESATORE FLESSIBILE	2228-15

ENDOMIDOLLARE MONOBLOCCO 15mm X 476mm

1	PRESSURE SENTINEL - CASSETTA PER	00-2228-090-00

STERILIZZAZIONE

1	ATTACCO RAPIDO	904412

1	MANICO PER ATTACCO	222830