1	CAMICIA OPERATIVA sec. BETTOCCHI K. STORZ	26153BI

mis 4,3 mm CON CANALE PER STRUMENTI

SEMIRIGIDI da 5 ch

1	CAMICIA OPERATIVA A FLUSSO CONTINUO sec.	26153BO

BETTOCCHI K. STORZ mis. 5 mm CON 1

RUBINETTO E 1 ADATTATORE

1	FORBICI SEMIRIGIDE K. STORZ L. 340MM	26159SHW

1	PINZA DA BIOPSIA A CUCCHIAIO K STORZ	26159BHW

SEMIRIGIDA 5 cm L. 340MM

1	CAVO DI ILLUMINAZIONE IN FIBRA DI VETRO K	495NA

STORZ diam. 3,5 mm

1	RUBINETTO+RACCORDO	27502

2	CAPPUCCIO DI TENUTA BIANCO DIAMETRO 0,8	27550A

MM

2	TUBO IN SILICONE (MM4.763x7.938) CH24	L405