1	PINZA ISOLATA VINCENT A BAIONETTA	130-000-021

1	SCOLLATORE DOPPIO FREER L.185MM	OL165R

1	FORBICE DISSEZIONE METZEMBAUM NOIR CURVA	BC261B

L. 145MM

1	FORBICE DA DISSEZIONE METZENBAUM NOIR	BC261WB

CURVA L. 145MM

1	FORBICE DA DISSEZIONE FOMON CURVA L.	OK373R

115MM

1	FORBICE PER RINOPLASTICA COTTLE L. 165MM	OK371R

1	FORBICE BIPOLARE CORTA	BC686R

1	FORBICE BIPOLARE MEDIA	BC688R

1	PINZA BIPOLARE A BAIONETTA	GK950R

1	CAVO PER FORBICE BIPOLARE	700-100-080

1	CAVO BIP. ATTACCO	GK200

ACMI,AESCULAP,VALLEYLAB,OLYMPUS

2	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

2	PINZA ADSON ANATOMICA L. 120MM	BD222R

2	PINZA DISSEZIONE ADSON FINE 1x2D. L.120MM	BD511R

2	PINZA CHIRURGICA DELICATA WAUGH L. 180MM	BD670R

2	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 160MM	BD049R

2	PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY L. 200MMx2MM	FB402R

2	PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY  L. 150MMx2,8MM	FB414R

2	DIVARICATORE DI FARABEUF L. 130MM	BT020R

2	DIVARICATORE FARABEUF L.150MM	BT021R

2	DIVARICATORE MATHIEAU L. 200MM	BT040R

2	DIVARICATORE DI ROUX PICCOLO	BT031R

2	DIVARICATORE 4 REBBI SMUSSI L. 165MM	BT119R

4,5x9,5MM

2	RETRATTORE ROSE L. 130MM  11x12MM +	BT011R

11x15MM

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO ADSON-BABY L.	BV085R

140MM

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO WEITLANER L.	BV075R

165MM

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO WULLSTEIN L.	BV077R

130MM

1	PINZA EMOSTATICA PEAN CURVA L. 240MM	BH471R

4	PINZA DA PRESA COLLIN L. 230MMx23MM	EA061R

4	PINZA EMOSTATICA SCHNIDT CURVA  L. 185MM	BH957R

2	PINZA EMOSTATICA ROCHESTER-PEAN RETTA	BH442R

L.160MM

4	PINZA EMOSTATICA ROCHESTER-PEAN CURVA L.	BH445R

185MM

2	PORTAGHI DUROGRIP BABY-CRILE-WOOD	BM013R

L.150MM

4	PINZA DA PRESA BABCOCK L. 170MM	EA031R

6	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO CURVA	BH111R

L.125MM

2	KLEMMERINO CURVO	BH111R

6	PINZA FERMATELI BACKHAUS L. 110MM	BF432R

2	VASCHETTA DA LABORATORIO 0,4 LITRI	JG523R

2	CLAMP BULLDOG DE BAKEY RETTA L. 130MM	FB540R

1	DISSETTORE PASSAFILI BABY-MIXTER L. 180MM	BJ012R

1	DISSETTORE PASSAFILI BABY-ADSON L. 140MM	BJ013R

4	PINZA DA PRESA DI ALLIS 4x5D. L. 155MM	EA015R

1	PINZA BIPOLARE ANGOLATA STORZ	842216

1	Cavo HF per pinza bipolare attacco Valleylab	847000V

2	DIVARICATORE TRACHEALE UNCINO	BT111R

2	DIVARICATORE A 3 REBBI	BT118R

1	ASPIRATORE DI METALLO 8 CM	18-523-08

1	ASPIRATORE DI METALLO 10 CM	18-523-10

1	CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER L.19,5CM D.	18-523-12

4MM