1	PUNTA STANDARD	80-515-08

1	VASCHETTA DA LABORATORIO 1,0 LITRI	JG524R

2	VASCHETTA DA LABORATORIO 0,4 LITRI	JG523R

2	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	BB084R

2	MANICO P.BISTURI NO.4L 213MM	BB085R

1	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	BB073R

2	DUROGRIP PORTAGHI FORBICI GILLIES 158MM	BM129R

2	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 200MM	BM156R

1	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 242MM	BM078R

2	PINZA CHAMP BACKHAUS 90MM	BF431R

1	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	BF426R

6	PINZA BRIDGE CRV.275MM	BH213R

3	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#6 226MM	BJ026R

2	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	BH645R

3	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	BH644R

1	FORBICE MAYO RETTA NOIR	BC252B

2	FORBICI MAYO NOIR CRV.170MM	BC253B

1	PINZETTA ANAT.180MM	BD050R

1	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	BD559R

1	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.180MM	BD560R

1	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	BD557R

1	RASPATORE LAMBOTTE MM 25	FK359R

1	RASPATORE COBBS LARGA 19MM 280MM	FK148R

1	CURETTA TAGLIENTE SCHEDE FIG 3	FK626R

1	CURETTA TAGLIENTE SCHEDE FIG 1	FK624R

1	CURETTA TAGLIENTE VOLKMANN FIG 0	FK633R

1	CURETTA TAGLIENTE VOLKMANN FIG 000	FK631R

1	BISTURI AMPUTAZIONE LUNG.TAGLIOMM 220	FH103R

1	RETRATTORE PERCY MANICI MOBILI	FH222R

2	manico Gigli	FH480R

1	sega Gigli 500mm	FH415

2	LEVA DI HOMANN	FK166R

2	DIVARICATORE MATHIEAU L. 200MM	BT040R

2	DIVARICATORE KOCHER A 4 DENTI SMUSSI	BT274R