3	PINZA ATR. DE'BAKEY 200MM RETTA	FB406R

3	PINZA ATR. DE BAKEY 240 MM RETTA	FB407R

2	PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY L. 200MM	FB415R

3	PINZA DA DISSEZIONE STANDARD 1x2D. L.	BD561R

200MM

2	PINZA DISSEZ. ADSON FINE 1X2D. L. 120MM	BD511R

1	PINZA DA PRESA DA POLMONE TUTTLE L. 230MM	BD801R

1	MANICO P. BISTURI NO. 4 133 MM	BB084R

1	PINZA ISOLATA VINCENT L. 250MM	130-740-250

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

1	DIVARIC. MATHIEU 20 CM (SET DA 2 PZ.)	BT040R

2	DIVARICATORE RICHARDSON- EASTMANN 27 CM	BT472R

2	DIVARICATORE RICHARDSON AMERICANO	BT471R

2	DIVARICATORE KOCHER A 4 DENTI SMUSSI	BT274R

2	DIVARICATORE MIDDELDORPF	170-443-002

2	DIVARICAT. AMERICANINO  US-ARMY	BT041R

26X15/43X15-23X15/40X15

1	PINZA DA MEDICAZIONE ULRICH-AESCULAP	BF063R

CURVA L. 265MM

1	PINZA PER FISSARE CANALE DEFERENTE L.	EF195R

145MM

2	PINZA EMOSTATICA ROCHESTER-PEAN CURVA L.	BH443R

160MM

4	PINZA EMOST. KOCHER-OCHSEN RET. 1X2D.	BH646R

200MM

2	PINZA EMOSTAT. ROCHESTER- PEAN RET. 185MM	BH444R

1	PINZA PENNINGTON	EA037R

10	PINZA EMOSTATICA HEISS CURVA L. 200MM	BH207R

1	PINZA EMOSTATICA PENNINGTON L. 155MM	BH902R

4	PINZA KLEMMERINI CURVI	13-321-12

4	PINZA INTEST. ATR. BABCOCK 160 MM	EA050R

1	PINZA EMOST.KOCHER- OCHSEN. CRV. 1X2 D.	BH643R

160 MM

4	PINZA INTESTINALE ALLIS DELICATA MM190	EA017R

4	PINZA INTESTINALE ALLIS	EA010R

1	PINZA PER OVAIO ATRAUMATICA L. 250x21MM	EO338R

1	FORBICE PER FILI DUROTIP TAGLIO ONDULATO	BC295W

CURVA L. 180 MM

1	FORBICE DI METZENBAUM NOIR CURVA L. 180MM	BC263B

1	FORBICE METZENBAUM NOIR CURVA L. 200MM	BC265B

1	FORBICI DUROTIP MAYO RET. 140 MM	BC250R

2	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 185MM	BM066R

2	PORTAGHI DUROGRIP DE'BAKEY 230 MM	BM036R

2	PINZA DA DISSEZIONE PASSAFILI BABY-ADSON	BJ014R

L. 180MM

2	PINZA EMOST. MICRO ADSON 140 MM	BJ008R

1	PINZA PASSAFILI O'SHAUGNESSY L. 220MM	BJ067R

4	PINZA CHAMP BACKHAUS 135 MM	BF433R

1	PINZETTA BIPOLARE PARZ. ISOLATA 230MM	GK893R

1	PINZA COAGULAZIONE BIPOLARE	GK940R

1	FORB.BIP.MARCUT (MODELLO SOTTILE) CM 23	80-571-23

1	PINZA MARCLAMP	80-971-23

1	CAVO BIPOLARE ATTACCO CODMAN E VALLEYLAB	80-287-70

5M.

2	CIOTOLA	JG523R

1	CIOTOLA	JG524R

1	SONDA P.GOZZO KOCHER CON FORO 12/170MM	BM913R