4	PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) RETTA 	13-414-16

L. 165MM

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

2	DIVARICATORE FARABEUF L. 150MM	15-665-00

2	DIVARICATORE FARABEUF L. 115MM	15-663-00

1	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA L. 200x1,5MM	24-386-20

1	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA L. 200x2MM	24-388-20

2	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 250MM	12-100-25

2	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 160MM	12-100-16

1	FORBICE METZENBAUM-FINO DELICATA CURVA	11-331-23

L. 230MM

1	FORBICE TC GOLD METZENBAUM-FINO CURVA L.	11-961-20

205MM

1	FORBICE TC-GOLD DA SUTURA CON LAMA	11-915-17

DENTATA CURVA L. 170MM

2	FORBICE TC-GOLD MAYO-LEXER CURVA L. 160MM	11-953-16

1	PINZA FAURE CURVA FORTE L. 210MM	13-753-20

1	PINZA EMOSTATICA  PEAN (ROCHESTER) CURVA	13-411-20

L. 200MM

1	PINZA PASSAFILI OVERHOLT-FINO L. 215MM	13-448-00

4	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA L. 180MM	13-317-18

1	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR L. 200MM	20-642-20

1	PORTAGHI TC GOLD DE BAKEY L. 230MM	20-646-23

1	PORTAGHI TC GOLD MAYO-HEGAR L. 260MM	20-642-26

2	PINZA BACKHAUS L. 90MM	13-915-08

4	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA L. 165 MM	13-410-16

4	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA L. 120MM	13-321-12

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 147x65 MM	56-231-14

1	PERIOSTOTOMO PUNTA ARROTONDATA L.	23-432-18

180x6MM

2	PINZA CHIRURGICA SEMKEN 1x2D L. 150MM	12-372-15

2	DIVARICATORE AUTOSTATICO GELPI L. 180MM	15-802-18

1	FORBICE TC-GOLD MAYO RETTA L. 170MM	11-910-17

1	CAVO FIBRA OTTICA STORZ	495NCS

1	RACCORDO PER CAVO LUCE STORZ	NO CODICE

1	ELETTRODO A BISTURI 22 MM	80-515-08

4	PINZA DA MEDICAZIONE RAMPLEY  L. 180MM	BF116R

1	DIVARICATORE DI PARKS	BV581R

2	VALVA LATERALE L. 70x22MM	BV583R

2	VALVA LATERALE L. 93x22MM	BV584R

1	VALVA CENTRALE L. 95MM	BV582R

1	VALVA CENTRALE CON ATTACCO FONTE LUCE	BV591R

1	RIDUTTORE PER FONTE LUCE	OP801

2	PINZA TRAUMATICA JUDD-ALLIS L. 155MM	30-148-15

1	PINZA S.GEORGE	185-0335

2	SPECILLO MALLEABILE CRUNATO	D.515078