1	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA L. 200x1,5MM	24-386-20

1	PINZA MINI-ADSON 1x2D. L. 120MM	12-402-12

2	FORBICE TC-GOLD MAYO-LEXER CURVA L. 160MM	11-953-16

1	FORBICE TC-GOLD METZENBAUM-FINO CURVA L.	11-955-14

145M

2	PINZA EMOSTATICA KOCHER (OCHSNER) RETTA 	13-414-16

L. 165MM

1	PINZA EMOSTATICA  PEAN (ROCHESTER) CURVA	13-411-20

L. 200MM

2	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA L. 180MM	13-317-18

4	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA L. 120MM	13-321-12

2	PINZA MIKRO-MOSQUITO CURVA L. 100MM	13-321-10

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 61x30 MM	56-231-06

1	FORBICE TC-GOLD MAYO RETTA L. 170MM	11-910-17

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

2	DIVARICATORE FARABEUF L.150MM	BT021R

2	DIVARICATORE LUER	BT010R

1	CURETTE DOPPIO L. 210MM	FK850R

1	PINZA DE BACKEY ATRAUMATICA L. 150x1,5MM	FB411R

1	PINZA CHIRURGICA STANDARD 1x2 DENTI L.	BD559R

160MM

1	PINZA CHIRURGICA DELICATA L. 145MM	BD537R

1	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 160MM	BD049R

2	PINZA EMOSTATICA ROCHESTER-PEAN RETTA	BH442R

L.160MM

2	PINZA DA MEDICAZIONE RAMPLEY  L. 180MM	BF116R

1	PORTAGHI DUROGRIP BABY-CRILE-WOOD	BM013R

L.150MM

4	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 1x2D. L.	13-313-12

125MM

1	PUNTA A SPILLO	80-520-08

1	SPECILLO CON CRUNA	D.515078