1	FORBICE DA ENUCLEAZIONE	J1320

1	FORBICE per distacco -Stevens	J1300

1	Compasso di Castroviejo	J2820.2

1	Pinza emostatica Halsted curva da 12.5cm	J2712

2	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

2	HASTED(KLEMMER)	AE-4810

2	PINZA COAGULAZIONE ALCON	8065128001

1	CAVO BIPOLARE	8065128402

1	SONDA CRIO PER RETINA SFERA	133002