1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128x55 MM	56-231-12

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

2	PUNTA A SPILLO	80-520-08

2	PUNTA STANDARD	80-515-08

1	MANICO BISTURI N. 4 DA 13,5 CM	10-100-04

2	PINZA MINI-ADSON 12 CM	12-166-12

2	PINZA ADSON CON 1X2 DENTI 15 CM	12-368-15

2	SONDA LOCKHART-MUMMERY 16,5 CM FIG.3	16-189-16

2	SPECILLO BOTTONUTO DIAM.1,5 MM DA 20 CM	16-103-20

1	SONDA SCANALATA 16 CM	16-160-16

1	PINZA TAMP. CURVA MORSI LISCI 24,5 CM	14-353-25

1	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA 22 CM	13-411-22

2	FORB. TC METZENBAUM CURVA 18 CM	11-943-18

1	FORB. TC METZENBAUM-FINO CURVA 14,5 CM	11-955-14

2	PORTAGHI CRILE-WOOD MARTIN 15,5CM	20-638-15

6	PINZA MICRO-MOSQUITO 12 CM CURVA	13-321-12

2	KOCHER	13-414-18

1	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 24,5 CM	13-410-24

1	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 26 CM	13-410-26

2	PINZA PEAN (ROCHESTER) RETTA 16,5 CM	13-410-16

1	PINZA DUVALL LOCKWOOD 20CM	TK28190-20

4	MICRO MOSQUITO CURVI	13-321-10

2	DIVARICATORE FARABEUF L.150MM	BT021R

1	PINZA KELLY CURVA 19 CM	13-579-19

1	FORBICE MAYO-STILLE RETTA 14CM	BC570R

1	FORBICE JOSEPH DA DISSEZIONE  RETTA PUNTE	11-948-14

ACUTE 14.5CM