1	DIVARICATORE AUTOSTATICO 1 VALVA

FENESTRATA/1 VALVA PIENA

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO STORZ	219717

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO WULLSTEIN L.	BV077R

130MM

1	PINZA AD ANELLI LEIBINGER	33-07142

1	PINZA FORSTER ANELLO	14-352-18

1	PINZA PIATTA SEC. GELFOAM	228200

1	KLEMMER CURVO	13-411-16

2	PINZA PEAN FINE CURVA	8015 799

1	PINZA PEAN FINE CURVA 13 CM	13-375-13

1	PINZA PEAN CURVA ROBUSTA

2	KLEMMERINI CURVI

1	KLEMMER RETTO

1	PINZA KOCHER RETTA 16 CM	13-384-16

1	PORTAGHI  CRILE - WOOD 150MM	20-638-15

1	PORTAGHI HEGAR BAUMGARTHNER 14,5CM	20-634-14

1	FORB. METZENBAUM CURVA 15 CM S/S	11-265-15

1	FORBICE METZENBAUM CURVA L. 180 MM	BC263R

1	PALPATORE STORZ	28145V

2	DIVARICATORE A 3 REBBI	BT118R

1	SCOLLATORE	26.42.05

1	SCOLLATORE LEIBINGER	13-19512

1	ELEVATORE	OG163

1	PORTALAMA N° 3 HERZBERG

1	PORTALAMA N° 4

1	FORBICE STORZ MOLTO CURVA

1	FORBICINA CURVA SMUSSA	TK 8493-11

1	FORBICINA CURVA A PUNTE ACUTE	BC065R

1	CONCOTOMO	46.235.07

1	PINZA ADSON ANATOMICA  12 CM	12-168-12

1	PINZA ADSON CHIRURGICA	06.20.05

1	PINZA A BAIONETTA	tk 11605-14

2	SPECULUM NASALI

1	SGORBIA	489044

1	SCHIACCIACARTILAGINE	13-0146

1	MANICO PER ASPIRATORI

5	ASPIRATORI A 2 CANALI CON MANDRINO DI

VARIE MISURE

10	CANNULE DI VARIE MISURE CON MANDRINO

6	SPECULUM AURICOLARI DI VARIE MISURE

1	PINZA BIPOLARE ANGOLATA STORZ	842216

1	PINZA BIPOLARE ANGOLATA ERBE	20195-016

1	PINZA BIPèOLARE RETTA LEIBINGER	12-82202

1	CAVO BIPOLARE ERBE	20196-045

1	ARCELLA

1	CIOTOLA GRANDE	CBM

1	CIOTOLA PICCOLA	CBM