6	PINZA EMOSTATICA KELLY-RANKIN CURVA L.	13-335-16

160MM

6	PINZA KOCHER	13-384-16

4	PINZA ALLIS 15 CM	30-134-15

4	PORTAGHI	20-642-20

1	PORTAGHI TC GOLD DE BAKEY L. 230MM	20-646-23

2	PORTAGHI TC MASSON 26,5 CM	20-648-27

2	MANICO BISTURI DOPPIO N. 3 E N. 4	10-100-34

1	MANICO DA BISTURI	BB085R

1	MANICO BISTURI N. 4 L ANGOLATO	10-104-45

2	PINZA DANDY CON DENTI 14,5 CM	13-357-14

2	PINZA TC DA DISSEZIONE OEHLER DENTATA L.	12-260-14

145MM

2	PINZA DISSEZIONE RUSS. MODELL L. 200MM	12-420-20

2	PINZA DURANTE 25 CM	12-426-25

2	PINZA ATR. DE'BAKEY 200MM RETTA	FB406R

2	PINZA ANATOMICA	12-100-25

1	PINZA DE BAKEY PROTETTA 24 CM	80-900-25

2	DIVARIC. FARABEUF 11, 5 CM	15-663-00

2	DIVARICATORI MATHIEU 20 CM	15-683-00

3	PINZA PER AFFERRARE INTESTINO E TESSUTI	30-134-25

ALLIS L. 255MM

1	FORBICE DI LEXTER	11-950-16

2	FORBICE MAYO 15CM MARTIN	11-931-15

1	FORBICI DI METZEMBAUM CM 18	11-881-18

1	FORBICE TIPO HIGHMED METZENBAUM L. 200MM	11-881-20

1	FORBICE TIPO HIGHMED METZENBAUM 23 CM	11-881-23

2	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128 X 38 MM	56-235-12

1	SPATOLA HABERER 28 CM MALLEAB.25-30 MM	15-971-01

1	DIVARIC. MIDDELDORPF 27 CM 60X70 MM	15-441-03

1	DIV. MIKULICZ 25 CM VALVA 160X50 MM	15-603-03

1	DIV. MIKULICZ 25 CM VALVA 125X50 MM	15-603-02

1	DIV. MIKULICZ 25 CM VALVA 90X35 MM	15-603-01

1	Langenbeck	15-317-07

1	DIVARICATORE KOCHER 23 CM 77X30 MM	15-315-30

6	PINZA PER PREPARAZIONI E LEGATURE ROBERTS	13-429-22

CURVA 22CM

1	PINZA DOYEN-ATRAUMA 17 CM CURVA	30-551-16

1	PINZA DOYEN-ATRAUMA 17 CM RETTA	30-550-16

2	PINZA BENGOLEA CURVA 21 CM	13-391-20

2	PINZA ZENKER 29,5 CM CURVAT. LEGGERA	13-469-01

1	PASSAFILI	13-421-18

1	PINZA OVERHOLT-GEISS. FIG. 1 27CM	13-447-01

1	PINZA A "S" OVERHOLT-MARTIN 24,5 CM	13-417-05

1	DISSETTORE GRANDE	13-487-24

1	CANNULA D'ASPIR.POOLE 22 CM DIAM 10 MM	18-550-22

3	PINZA AD ANELLO	BF122R

1	PINZA COLLIN 17 CM ANELLI OVALI	13-278-17

1	DIVARIC. RICHARDSON 24 CM 37X29 MM	15-391-02

1	PASSAFILI PICCOLO	13-451-13