1	PINZA PORTATAMPONE AESCULAP CURVA L.	BF061R

220MM

1	CIOTOLA AESCULAP	JG523R

1	PINZA EMOSTATICA KELLY RETTA L. 140MM	BH134R

1	FORBICE MAYO-LEXER CURVA L. 165MM	BC592R

1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

1	PINZA FERMATELI BACKHAUS L. 110MM	BF432R

1	PALPATORE RETTO L. 115MM	15-1001

1	PINZA MANTA 1 PUNCH RETTA	12-7006

1	PINZA MANTA 1 PUNCH UP 15°	12-7007

1	PINZA JAWS GREAT WHITE GRASPER	14-2004

1	PINZA SWORDFISH PUNCH CURVATA IN ALTO	12-7505

1	PINZA HAMMERHEAD ROTARY PUNCH, SX, MORSO	12-8000

DI 2,2MM

1	PINZA HAMMERHEAD ROTARY PUNCH, DX, MORSO	12-8001

DI 2,2MM

1	CAVO LUCE ARTHREX	AR3040

1	CAMICIA	A70951A

1	MANDRINO	A70955A

1	ADATTATORE CAVO LUCE ARTHREX -STORZ	AR3044

1	ADATTATORE PER CAVO LUCE	AR3045

ARTREX-STORZ-OLYMPUS