2	VASCHETTA DA LABORATORIO 0,4 LITRI	JG523R

2	PINZA KOCHER-OCHSNER RETTA L. 160MM	BH642R

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE METZENBAUM	BC261R

CURVA L. 145MM

1	FORBICE METZENBAUM CURVA L. 180 MM	BC263R

1	FORBICE DA DISSEZIONE JAMESON L. 150 MM	BC177R

1	FORBICE DUROTIP CURVA DA LEGATURA L.	BC294W

145MM

1	FORB. TC MAYO STILLE CURVA 17 CM	11-931-17

1	PORTAGHI CRILE-MURRAY L. 150 MM	BM219R

1	PORTAGHI HALSEY MORSO ZIGRINATO L. 130MM	BM205R

4	PINZA FERMATELI BACKHAUS L. 110MM	BF432R

2	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 12,5 CM	BH121R

4	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO CURVA	BH111R

L.125MM

2	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO RETTA	BH120R

1x2D. L. 125MM

4	PINZA EMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO RETTA	BH110R

L. 125MM

1	MARTELLO HAJEK 135GR L. 220MM ø 27MM	FL044R

1	RASPATORE CURVO LAMA RETTA L. 190x6MM	FK319R

1	PINZA TAGLIENTE BOHLER RETTA L. 145MM	FO610R

1	COURETTE PER OSSA SCHEDE FIG. 00 L.170MM	FK622R

1	COURETTE PER OSSA SCHEDE FIG. 1 L. 170MM	FK624R

1	PINZA DA RIPOSIZIONAMENTO PER PICCOLI	FO115R

FRAMMENTI L. 135MM

2	PINZA PER CARTILAGINE DINGMANN L. 185MM	FO110R

1	RASPA DUROGRIP DOPPIA L. 205x7MM 7/8	OL427R

2	UNCINO A 1 REBBO SMUSSO L. 165MM	BT116R

1	OSTEOTOMO STILLE L. 205x10MM	FL513R

1	OSTEOTOMO STILLE L. 205x12MM	FL524R

1	OSTEOTOMO STILLE L. 205x15MM	FL515R

1	OSTEOTOMO STILLE L. 205x20MM	FL526R

1	PINZA TAGLIENTE PER OSSA L. 170MM	FO612R

1	RASPATORE LANDOLT CURVO L. 175x4.7MM	FK314R

1	MANICO PER BISTURI No. 3  L.125MM	BB073R

1	MANICO DA BISTURI No.4 L. 133MM	BB084R

2	RETRATTORE DOPPIO BABY-SENN-MILLER 3	BT007R

REBBI SMUSSI L. 155MM

1	RASPA DUROGRIP DOPPIA MILLER L. 180MM	DO772R

1	LEVA PER OSSA L. 160x8x2MM	FK118R

1	LEVA PER OSSA L. 160x6x2MM	FK117R

1	PINZA CHIRURGICA DELICATA L. 145MM	BD537R

1	PINZA ANATOMICA DELICATA L. 160MM	BD029R

2	PINZA DISSEZIONE ADSON FINE 1x2D. L.120MM	BD511R

2	PINZA ADSON ANATOMICA L. 120MM	BD222R

1	PINZA DA MEDICAZIONE MAIER SENZA	BF056R

CREMAGLIERA L. 265MM

1	PINZA SGORBIA BOHLER L. 155MM	FO500R

1	SONDA SCANALATA L. 145MM	BN004R

2	DIVARICATORE PUTTI 1 UNCINO	3040

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO ADSON-BABY L.	BV085R

140MM

1	COURETTE PER OSSA SCHEDE FIG. 3 L. 170MM	FK626R

1	PASSAFILO REVERDIN MOLTO CURVO L. 195MM	BM714R

1	PASSAFILO REVERDIN LEGGERMENTE CURVO L.	BM711R

195MM

2	LEVA PER OSSA L.150MM	FK113R

1	SONDA GUIDA	BM938R

4	DIVARICATORE DI FARABEUF L. 130MM	BT020R