1	PUNTA STANDARD	80-515-08

2	VASCHETTA DA LABORATORIO 1,0 LITRI	JG524R

2	VASCHETTA DA LABORATORIO 0,4 LITRI	JG523R

2	MANICO P.BISTURI NO.4 133MM	BB084R

1	MANICO P.BISTURI NO.4L 213MM	BB085R

1	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	BB073R

1	DUROGRIP PORTAGHI FORBICI GILLIES 158MM	BM129R

2	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 200MM	BM156R

1	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 242MM	BM078R

1	PINZA CHAMP BERNHARD RET.160MM	BF426R

4	PINZA BRIDGE CRV.275MM	BH213R

3	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#6 226MM	BJ026R

2	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.CRV.1X2D.185MM	BH645R

3	PINZA EMOST.KOCHER-OCHSN.RET.1X2D.185MM	BH644R

1	FORBICI MAYO NOIR RET.170MM	BC252B

2	FORBICI MAYO NOIR CRV.170MM	BC253B

1	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.160MM	BD559R

1	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.180MM	BD560R

1	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	BD557R

1	RASPATORE LAMBOTTE MM 25	FK359R

1	RASPATORE LAMBOTTE MM 10	FK356R

1	RASPATORE COBBS LARGA 19MM 280MM	FK148R

1	MARTELL.OMBREDANNE	FL066R

520GR.CAPO-D:40/240MM

2	pinza porta tamponi	BF058R

2	DIVARICATORE KOCHER A 6 DENTI SMUSSI	BT276R

2	DIVARICATORE KOCHER A 4 DENTI SMUSSI	BT274R

2	DIVARICA.MATHIEU 47X13/42X25-42X13/36X25	BT040R

2	leva Homann 17mm	FK166R

1	leva Homann 44mm	FK174R

1	divaricatore autostatico	BV249R

1	MORSO PRENSILE LOWMANN 205MM	FO191R

1	retrattore smusso da un rebbo	BT241R

1	FORBICE METZENBAUM RETTA 145MM	BC260R

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE METZENBAUM	BC261R

CURVA L. 145MM

1	ago di Redon punta triangolare con filetto 14	BN945R

2	DIVARICATORE PARKER-MOTT 16CM	15-675-00

1	CURETTA UTERINA DI SIMON, TAGL	ER101R

1	CURETTE UTERINA SIMON	ER105R

1	CURETTE UTERINA SIMON	ER103R

1	PINZA POTTS-SMITH ANATOMICA 21 CM	12-192-21

1	PINZA DA MECCANICO	22-505-17

1	TENAGLIA PIATTA	22-512-18

1	BATTITORE	FL090R

2	ELEVATORE HOHMANN 27,5 CM DA 24 MM	23-547-24

1	ELEVATORE HOHMANN 25 CM DA 70 MM	23-541-70