1	PINZA EMOSTATICA PEAN L. 160MM	13-176-16

1	CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER L. 195MM	18-523-10

1	CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER L. 195MM	18-523-12

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

1	PUNTA A SPATOLA	E2100

6	PINZA BACKAUS-KOCHER L. 135MM	BF444R

2	MANICO BISTURI	BB073R

1	SCOLLATORE DOPPIO FREER L.185MM	OL165R

1	PINZA CHIRURGICA STANDARD L. 145MM	BD557R

3	PINZA VASCOLARE	FB400R

1	PINZA CHIRURGICA DELICATA L. 145MM	BD537R

1	PINZA A BAIONETTA JANSEN L.160MM	BD880R

1	FORBICE DISSEZIONE STILLE CURVA L.150MM	BC581R

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE METZENBAUM	BC261R

CURVA L. 145MM

2	FORBICE DISSEZIONE BABY-METZENBAUM CURVA	BC259R

L.145MM

2	PINZA DA PRESA INTESTINALE COLLIN L. 140MM	EA039R

4	PINZA DA PRESA DI ALLIS 4x5D. L. 155MM	EA015R

6	PINZA EMOSTATICA MICRO-HALSTED CURVA L.	BH109R

125MM

1	PINZA LABORDE	FA007R

2	PORTAGHI STORZ	516015

2	ADSON CHIRURGICHE	BD511R

1	SIRINGA DA DENTISTA	0480-1

2	DIVARICATORE CRILE	BT012R

2	UNCINO A 1 REBBO	BT111R

2	UNCINO A 3 REBBI	BT118R

2	DIVARICATORE COLLIN 15 CM	BT022R

1	MIXTER BABY 13CM AESCULAP	BJ013R

2	PINZA DANDY PER TIROIDE L. 140MM	BH139R

2	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 1x2D.  L.	BH121R

125MM

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

2	DIVARICATORE SMUSSO	15-751-13

1	Cavo HF per pinza bipolare attacco Valleylab	847000V

1	PINZA BIPOLARE ANGOLATA STORZ	842216