2	CIOTOLA MARTIN 11	56-231-11

1	MANICO BISTURI DOPPIO N. 3 E N. 4	10-100-34

2	PINZA TC DA DISSEZIONE OEHLER DENTATA L.	12-260-14

145MM

1	PINZA PER DISSEZIONE CON DENTI RUSS	12-420-15

MODELL 15CM

3	PINZA EMOSTATICA KELLY-RANKIN CURVA L.	13-335-16

160MM

2	PINZA KOCHER MOD. FINE 16 CM CURVA	13-385-16

1	FORB. TC MAYO CURVA 17 CM	11-911-17

1	PORTAGHI TC MAYO-HEGAR L. 200MM	20-642-20

1	PINZA DA MEDICAZIONE FOERSTER-BALLANGER	BF122R

RETTA L. 245MM

2	DIVARIC. FARABEUF 11, 5 CM	15-663-00

2	PINZA DI JOHANN	CEV405

1	ELETTRODO A UNCINO CROCHET	8383.423

1	CAVO MONOPOLARE WOLF ATTACCO ERBE 3M	8106.032

1	ASPIRATORE	8383.732

1	FORBICE RETTA LAPAROSCOPICA	8393.045

1	TUBOL. POMPA RULLI WOLF	64221.702

3	TUBO IN SILICONE (MM4.763x7.938) CH24	L405

1	FORBICE CURVA LAPAROSCOPICA	8393.041

1	PINZA RANDALL P.CALCOLI REN. 23 CM	31-101-23

1	RIDUTTORE RIGIDO 10-5MM	8385.50

1	RIDUTTORE RIGIDO 12-5MM	8941.951

1	TROCAR COMPLETO DI HASSON COMPOSTO DA:	30103AA

1	CANNULA TROCAR	30103H2

1	MANDRINO PUNTA SMUSSA	30103A

1	VALVOLA AUTOMATICA A CERNIERA	30103A1

1	MANDRINO PER STERILIZZAZIONE

1	CANNULA TROCAR 12mm	8924.013

1	MANDRINO TROCAR 12mm	8924.103

2	TROCAR 10MM	8923.013

2	OTTURATORE PER TROCAR DA 10MM	8923.113

2	TROCAR DA 5.5MM	8921.013

2	OTTURATORE PER TROCAR DA 5,5MM	8921.113

1	PINZA GRASPING L. 335MM	8385.13

1	ELETTRODO A BOTTONE MONOPOLARE	8383.40

1	CAVO MONOPOLARE ATTACCO ERBE 3M	815.032

1	POSACLIP A PISTOLA VERDE	LC3010Z

1	TUBO RISCALDAMENTO GSH-2	7642-HS

1	SCATOLA METALLICA CONTENENTE

1	GUARNIZIONE VERDE PER TROCAR HASSON	30103-X10

1	GUARNIZIONE BIANCA 60/10 TROCAR DI HASSON	7391190

5	SFERE GRANDI PER TROCAR WOLF	8923.901

4	SFERE PICCOLE PER TROCAR WOLF	8921.901

6	CAPPUCCIO DI TENUTA ROSSO DA 9.5/10	89.08

3	CAPPUCCIO DI TENUTA ROSSO DA 2/3mm	89.01

6	CAPPUCCIO DI TENUTA BLU DA 10/12	89.09

6	CAPPUCCIO DI TENUTA BLU DA 3/4	89.02

2	CAPPUCCIO DI TENUTA ROSSO DA 1/2	88.01

1	RIDUTTORI NERI RICHIUDIBILI 10 > 5	8923.802

1	RIDUTTORI METALLICO 12.5 > 10	8924.801

1	RACC.LUER MASCHIO FORO 4mm	886.01

1	O'RING BLU TROCAR DA 5	8921.951

1	O'RING BLU TROCAR DA 10/12	8923.951